Aanvullende opmerking i.v.m. de metingen:

Vaak is het nodig een gemeten golf te splitsen in een inkomend en een teruggekaatst deel. Bij een regelmatige golf kunnen hiervoor twee golfhoogtemeters worden gebruikt, op een afstand van een kwart van de golflengte. Bij een onregelmatige golf kunnen twee of drie golfhoogtemeters worden gebruikt (voorkeur: drie). Voor de onderlinge afstanden bestaan bepaalde richtlijnen. Vuistregel is 0.3 m voor de afstand tussen de eerste en de tweede, en 0.4 m voor de afstand tussen de tweede en de derde golfhoogtemeter, waarbij de eerste het dichtst bij het golfschot ligt.