2010.04.19

Flowmeter

-1V      0 lpm

-1.5V     3.8 lpm    0.633 l/sec

0,5 V   0.633   1V  1.2667 l/sec

Flow =  -1.2667*(Voltage+1) = -1.2667* Voltage – 1.2667

We checked the flow meter by weithing water