## BSAB06mg (01) - Abs Spectra Gra
Wavelength | I1 | I1 dark | R1 | R1dark | XCorrect | I1c | R1c | I1c/R1c | Abs | Percent T
nm | uA | uA | uA | uA |  | uA | uA | uA/uA | OD | T*100
| Abs Detector Raw | Dark Offset for Abs Detector | Ref Detector Raw | Dark Offset for Ref Detector | Linear interp | Dark subtracted Abs Detector | Corrected Ref Detector | Corrected Intensity | #NAME? | % Transmittance
600 | 2.2698 | 0.00032064 | 1.284 | 0.00058996 | 0.73025 | 2.2695 | 0.9372 | 2.4216 | -0.0007269 | 100.1675
598 | 2.3145 |  | 1.3099 |  | 0.73105 | 2.3142 | 0.95716 | 2.4178 | -0.00075679 | 100.1744
596 | 2.3622 |  | 1.3375 |  | 0.73203 | 2.3618 | 0.97869 | 2.4133 | -0.00078572 | 100.1811
594 | 2.4124 |  | 1.3669 |  | 0.73316 | 2.4121 | 1.0017 | 2.4079 | -0.00070024 | 100.1614
592 | 2.4631 |  | 1.3964 |  | 0.73443 | 2.4628 | 1.0251 | 2.4024 | -0.00073538 | 100.1695
590 | 2.5101 |  | 1.4237 |  | 0.73562 | 2.5098 | 1.0469 | 2.3974 | -0.00073706 | 100.1699
588 | 2.5518 |  | 1.4481 |  | 0.73661 | 2.5515 | 1.0662 | 2.3929 | -0.00075797 | 100.1747
586 | 2.5914 |  | 1.4713 |  | 0.73748 | 2.5911 | 1.0846 | 2.389 | -0.00077669 | 100.179
584 | 2.6246 |  | 1.4908 |  | 0.73818 | 2.6243 | 1.1001 | 2.3856 | -0.00076934 | 100.1773
582 | 2.6543 |  | 1.5085 |  | 0.73878 | 2.654 | 1.114 | 2.3824 | -0.00082746 | 100.1907
580 | 2.6837 |  | 1.526 |  | 0.73955 | 2.6834 | 1.1281 | 2.3786 | -0.00077901 | 100.1795
578 | 2.7143 |  | 1.5443 |  | 0.74047 | 2.714 | 1.1431 | 2.3743 | -0.00079026 | 100.1821
576 | 2.7466 |  | 1.5634 |  | 0.74151 | 2.7463 | 1.1588 | 2.3699 | -0.00081468 | 100.1878
574 | 2.7785 |  | 1.5824 |  | 0.74271 | 2.7782 | 1.1748 | 2.3648 | -0.0007717 | 100.1778
572 | 2.8119 |  | 1.6022 |  | 0.74396 | 2.8116 | 1.1915 | 2.3597 | -0.00081027 | 100.1867
570 | 2.8445 |  | 1.6215 |  | 0.74523 | 2.8442 | 1.208 | 2.3546 | -0.00078663 | 100.1813
568 | 2.8753 |  | 1.6398 |  | 0.74641 | 2.875 | 1.2235 | 2.3498 | -0.00078692 | 100.1814
566 | 2.9066 |  | 1.6582 |  | 0.74755 | 2.9063 | 1.2392 | 2.3454 | -0.00080816 | 100.1863
564 | 2.9427 |  | 1.6796 |  | 0.74865 | 2.9424 | 1.257 | 2.3409 | -0.0007903 | 100.1821
562 | 2.9821 |  | 1.7027 |  | 0.7499 | 2.9818 | 1.2764 | 2.3361 | -0.00082081 | 100.1892
560 | 3.0251 |  | 1.7278 |  | 0.75118 | 3.0248 | 1.2974 | 2.3313 | -0.00079401 | 100.183
558 | 3.0674 |  | 1.7526 |  | 0.75269 | 3.0671 | 1.3187 | 2.3258 | -0.00081212 | 100.1872
556 | 3.1146 |  | 1.7801 |  | 0.75439 | 3.1143 | 1.3424 | 2.3199 | -0.00081547 | 100.1879
554 | 3.1622 |  | 1.8079 |  | 0.7562 | 3.1619 | 1.3667 | 2.3136 | -0.00076761 | 100.1769
552 | 3.2096 |  | 1.8353 |  | 0.7583 | 3.2093 | 1.3913 | 2.3067 | -0.00082694 | 100.1906
550 | 3.2576 |  | 1.8632 |  | 0.76036 | 3.2573 | 1.4162 | 2.3 | -0.00079402 | 100.183
548 | 3.3112 |  | 1.8941 |  | 0.76226 | 3.3109 | 1.4433 | 2.2939 | -0.00084342 | 100.1944
546 | 3.3685 |  | 1.9271 |  | 0.76411 | 3.3682 | 1.472 | 2.2881 | -0.00085693 | 100.1975
544 | 3.425 |  | 1.9596 |  | 0.76586 | 3.4247 | 1.5003 | 2.2826 | -0.00085486 | 100.197
542 | 3.4822 |  | 1.9925 |  | 0.76774 | 3.4819 | 1.5293 | 2.2768 | -0.00088555 | 100.2041
540 | 3.5345 |  | 2.0225 |  | 0.76953 | 3.5342 | 1.5559 | 2.2715 | -0.00086708 | 100.1999
538 | 3.5872 |  | 2.0528 |  | 0.7716 | 3.5869 | 1.5835 | 2.2651 | -0.00087845 | 100.2025
536 | 3.6483 |  | 2.0879 |  | 0.77376 | 3.648 | 1.6151 | 2.2587 | -0.0008434 | 100.1944
534 | 3.7157 |  | 2.1266 |  | 0.77615 | 3.7154 | 1.6501 | 2.2516 | -0.00078122 | 100.18
532 | 3.7825 |  | 2.1646 |  | 0.77862 | 3.7822 | 1.6849 | 2.2447 | -0.00081253 | 100.1873
530 | 3.8515 |  | 2.2039 |  | 0.7811 | 3.8511 | 1.721 | 2.2377 | -0.0007829 | 100.1804
528 | 3.9199 |  | 2.2425 |  | 0.78356 | 3.9196 | 1.7567 | 2.2312 | -0.00086285 | 100.1989
526 | 3.9896 |  | 2.2819 |  | 0.786 | 3.9893 | 1.7931 | 2.2247 | -0.00083954 | 100.1935
524 | 4.0569 |  | 2.32 |  | 0.78854 | 4.0565 | 1.8289 | 2.218 | -0.00083576 | 100.1926
522 | 4.1304 |  | 2.3613 |  | 0.79114 | 4.1301 | 1.8677 | 2.2113 | -0.00084327 | 100.1944
520 | 4.2031 |  | 2.4021 |  | 0.79392 | 4.2027 | 1.9066 | 2.2043 | -0.00084631 | 100.1951
518 | 4.2779 |  | 2.4438 |  | 0.79686 | 4.2775 | 1.9469 | 2.1971 | -0.00086001 | 100.1982
516 | 4.3545 |  | 2.4867 |  | 0.79995 | 4.3541 | 1.9887 | 2.1894 | -0.00082854 | 100.191
514 | 4.4368 |  | 2.5325 |  | 0.80334 | 4.4365 | 2.034 | 2.1812 | -0.00084786 | 100.1954
512 | 4.5175 |  | 2.5771 |  | 0.80674 | 4.5172 | 2.0786 | 2.1732 | -0.00081545 | 100.1879
510 | 4.6041 |  | 2.6248 |  | 0.81026 | 4.6037 | 2.1263 | 2.1651 | -0.00083223 | 100.1918
508 | 4.6946 |  | 2.6749 |  | 0.81359 | 4.6942 | 2.1758 | 2.1575 | -0.00079115 | 100.1823
506 | 4.8052 |  | 2.7361 |  | 0.81691 | 4.8049 | 2.2347 | 2.1501 | -0.00079916 | 100.1842
504 | 4.9329 |  | 2.8065 |  | 0.82008 | 4.9325 | 2.3011 | 2.1436 | -0.00083025 | 100.1914
502 | 5.0556 |  | 2.8742 |  | 0.82341 | 5.0553 | 2.3661 | 2.1365 | -0.00079015 | 100.1821
500 | 5.1927 |  | 2.9495 |  | 0.8268 | 5.1924 | 2.4382 | 2.1296 | -0.00081415 | 100.1876
498 | 5.3753 |  | 3.0507 |  | 0.83019 | 5.375 | 2.5322 | 2.1227 | -0.00082387 | 100.1899
496 | 5.6746 |  | 3.2182 |  | 0.83353 | 5.6743 | 2.682 | 2.1157 | -0.0007805 | 100.1799
494 | 6.0602 |  | 3.4326 |  | 0.83614 | 6.0599 | 2.8697 | 2.1117 | -0.00080004 | 100.1844
492 | 6.3474 |  | 3.5898 |  | 0.83857 | 6.3471 | 3.0098 | 2.1088 | -0.00079864 | 100.1841
490 | 6.4341 |  | 3.6334 |  | 0.84131 | 6.4338 | 3.0563 | 2.1051 | -0.00078149 | 100.1801
488 | 6.5009 |  | 3.6676 |  | 0.84449 | 6.5006 | 3.0967 | 2.0992 | -0.00071195 | 100.1641
486 | 6.7643 |  | 3.8122 |  | 0.84898 | 6.764 | 3.236 | 2.0902 | -0.00075126 | 100.1731
484 | 7.225 |  | 4.0657 |  | 0.85348 | 7.2246 | 3.4695 | 2.0823 | -0.00077843 | 100.1794
482 | 7.5973 |  | 4.2668 |  | 0.85814 | 7.597 | 3.661 | 2.0751 | -0.00080965 | 100.1866
480 | 7.7342 |  | 4.3357 |  | 0.86299 | 7.7339 | 3.7412 | 2.0672 | -0.00075684 | 100.1744
478 | 7.8577 |  | 4.4004 |  | 0.86811 | 7.8574 | 3.8195 | 2.0572 | -0.00068885 | 100.1587
476 | 8.3865 |  | 4.693 |  | 0.87358 | 8.3862 | 4.0992 | 2.0458 | -0.00068754 | 100.1584
474 | 9.25 |  | 5.1697 |  | 0.87904 | 9.2496 | 4.5439 | 2.0356 | -0.0006899 | 100.159
472 | 10.204 |  | 5.6908 |  | 0.88475 | 10.2037 | 5.0344 | 2.0268 | -0.00067688 | 100.156
470 | 10.9576 |  | 6.0963 |  | 0.8907 | 10.9572 | 5.4294 | 2.0181 | -0.00061035 | 100.1406
468 | 11.3575 |  | 6.3032 |  | 0.89664 | 11.3572 | 5.6512 | 2.0097 | -0.00052593 | 100.1212
466 | 11.2679 |  | 6.2429 |  | 0.90251 | 11.2676 | 5.6337 | 2 | -0.00036793 | 100.0848
464 | 10.8582 |  | 6.0114 |  | 0.90777 | 10.8579 | 5.4564 | 1.9899 | -0.00012605 | 100.029
462 | 10.3782 |  | 5.7463 |  | 0.9126 | 10.3779 | 5.2435 | 1.9792 | 4.2963e-05 | 99.9901
460 | 9.8882 |  | 5.4803 |  | 0.91714 | 9.8879 | 5.0257 | 1.9675 | 0.00023112 | 99.9468
458 | 9.3422 |  | 5.1888 |  | 0.92086 | 9.3419 | 4.7776 | 1.9554 | 0.00039758 | 99.9085
456 | 8.7815 |  | 4.8946 |  | 0.92383 | 8.7812 | 4.5213 | 1.9422 | 0.00046542 | 99.8929
454 | 8.3462 |  | 4.6744 |  | 0.92584 | 8.3459 | 4.3272 | 1.9287 | 0.0004622 | 99.8936
452 | 7.9901 |  | 4.4981 |  | 0.9272 | 7.9898 | 4.17 | 1.916 | 0.00039643 | 99.9088
450 | 7.5858 |  | 4.2887 |  | 0.92829 | 7.5854 | 3.9806 | 1.9056 | 0.00022468 | 99.9483
448 | 7.0316 |  | 3.9895 |  | 0.92923 | 7.0313 | 3.7066 | 1.897 | 7.9002e-05 | 99.9818
446 | 6.4982 |  | 3.6987 |  | 0.93058 | 6.4979 | 3.4414 | 1.8882 | -8.7572e-06 | 100.002
444 | 6.1611 |  | 3.5141 |  | 0.93226 | 6.1608 | 3.2755 | 1.8809 | -5.0506e-05 | 100.0116
442 | 6.0458 |  | 3.4501 |  | 0.93457 | 6.0455 | 3.2238 | 1.8753 | 3.3529e-05 | 99.9923
440 | 6.0261 |  | 3.4368 |  | 0.93757 | 6.0258 | 3.2217 | 1.8704 | 0.00026477 | 99.9391
438 | 6.0479 |  | 3.445 |  | 0.94121 | 6.0476 | 3.2419 | 1.8654 | 0.00061001 | 99.8596
436 | 6.0769 |  | 3.4561 |  | 0.94554 | 6.0766 | 3.2674 | 1.8598 | 0.001006 | 99.7686
434 | 6.1287 |  | 3.4799 |  | 0.95043 | 6.1284 | 3.3069 | 1.8532 | 0.0013437 | 99.6911
432 | 6.2098 |  | 3.5214 |  | 0.95589 | 6.2095 | 3.3655 | 1.845 | 0.0016737 | 99.6154
430 | 6.2865 |  | 3.5629 |  | 0.96186 | 6.2862 | 3.4265 | 1.8346 | 0.001929 | 99.5568
428 | 6.3004 |  | 3.5733 |  | 0.96828 | 6.3001 | 3.4593 | 1.8212 | 0.0021097 | 99.5154
426 | 6.2162 |  | 3.534 |  | 0.97493 | 6.2159 | 3.4448 | 1.8044 | 0.0022509 | 99.4831
424 | 6.0446 |  | 3.4509 |  | 0.98141 | 6.0443 | 3.3862 | 1.785 | 0.002353 | 99.4597
422 | 5.8252 |  | 3.3452 |  | 0.98717 | 5.8249 | 3.3017 | 1.7642 | 0.0024285 | 99.4424
420 | 5.5783 |  | 3.2245 |  | 0.99181 | 5.578 | 3.1974 | 1.7445 | 0.0024234 | 99.4435
418 | 5.6344 |  | 3.2833 |  | 0.99514 | 5.6341 | 3.2668 | 1.7247 | 0.0028625 | 99.3431
416 | 5.2974 |  | 3.1089 |  | 0.99784 | 5.2971 | 3.1016 | 1.7079 | 0.0029933 | 99.3131
414 | 4.9867 |  | 2.948 |  | 1 | 4.9864 | 2.9474 | 1.6918 | 0.0030781 | 99.2937
412 | 4.7459 |  | 2.8243 |  | 1.0023 | 4.7456 | 2.8302 | 1.6768 | 0.0031789 | 99.2707
410 | 4.5533 |  | 2.7249 |  | 1.0047 | 4.553 | 2.7372 | 1.6634 | 0.0033188 | 99.2387
408 | 4.384 |  | 2.6364 |  | 1.0078 | 4.3837 | 2.6563 | 1.6503 | 0.0035315 | 99.1901
406 | 4.2506 |  | 2.5662 |  | 1.0118 | 4.2503 | 2.5958 | 1.6374 | 0.0037598 | 99.138
404 | 4.1718 |  | 2.5253 |  | 1.0165 | 4.1715 | 2.5665 | 1.6254 | 0.0039463 | 99.0954
402 | 4.1451 |  | 2.5135 |  | 1.0227 | 4.1447 | 2.5699 | 1.6128 | 0.0041769 | 99.0429
400 | 4.1765 |  | 2.5344 |  | 1.0301 | 4.1761 | 2.6101 | 1.6 | 0.0044045 | 98.991
398 | 4.2315 |  | 2.5674 |  | 1.0393 | 4.2312 | 2.6677 | 1.5861 | 0.0046583 | 98.9331
396 | 4.2666 |  | 2.5864 |  | 1.0504 | 4.2662 | 2.7162 | 1.5707 | 0.0049005 | 98.878
394 | 4.2711 |  | 2.5853 |  | 1.0633 | 4.2707 | 2.7484 | 1.5539 | 0.0051746 | 98.8156
392 | 4.2583 |  | 2.573 |  | 1.0778 | 4.2579 | 2.7725 | 1.5358 | 0.0054221 | 98.7593
390 | 4.2519 |  | 2.5637 |  | 1.0933 | 4.2516 | 2.8024 | 1.5171 | 0.0056856 | 98.6994
388 | 4.2575 |  | 2.5617 |  | 1.1101 | 4.2572 | 2.8432 | 1.4973 | 0.0058981 | 98.6511
386 | 4.2733 |  | 2.566 |  | 1.128 | 4.273 | 2.8938 | 1.4766 | 0.0062257 | 98.5767
384 | 4.2931 |  | 2.5728 |  | 1.147 | 4.2928 | 2.9503 | 1.455 | 0.0064899 | 98.5168
382 | 4.3055 |  | 2.576 |  | 1.1667 | 4.3052 | 3.0047 | 1.4328 | 0.0067991 | 98.4466
380 | 4.2971 |  | 2.5673 |  | 1.1869 | 4.2967 | 3.0465 | 1.4104 | 0.0071099 | 98.3762
378 | 4.2697 |  | 2.5482 |  | 1.2077 | 4.2694 | 3.0767 | 1.3876 | 0.0074601 | 98.2969
376 | 4.2323 |  | 2.5237 |  | 1.2289 | 4.232 | 3.1007 | 1.3648 | 0.0078205 | 98.2154
374 | 4.1942 |  | 2.4991 |  | 1.2499 | 4.1939 | 3.1228 | 1.343 | 0.0081661 | 98.1373
372 | 4.165 |  | 2.4802 |  | 1.2695 | 4.1647 | 3.148 | 1.323 | 0.0085894 | 98.0416
370 | 4.1467 |  | 2.468 |  | 1.2868 | 4.1464 | 3.175 | 1.3059 | 0.008975 | 97.9546
368 | 4.1409 |  | 2.4635 |  | 1.2991 | 4.1405 | 3.1996 | 1.2941 | 0.0094376 | 97.8504
366 | 4.1532 |  | 2.4702 |  | 1.3054 | 4.1529 | 3.224 | 1.2881 | 0.0098896 | 97.7486
364 | 4.1861 |  | 2.4893 |  | 1.3055 | 4.1858 | 3.2489 | 1.2884 | 0.010341 | 97.647
362 | 4.2414 |  | 2.522 |  | 1.2999 | 4.241 | 3.2777 | 1.2939 | 0.010799 | 97.5441
360 | 4.312 |  | 2.5643 |  | 1.2911 | 4.3117 | 3.3101 | 1.3026 | 0.011299 | 97.4319
358 | 4.391 |  | 2.6119 |  | 1.2795 | 4.3907 | 3.3412 | 1.3141 | 0.011799 | 97.3197
356 | 4.4696 |  | 2.6597 |  | 1.2659 | 4.4693 | 3.3662 | 1.3277 | 0.012323 | 97.2023
354 | 4.5473 |  | 2.7073 |  | 1.2516 | 4.547 | 3.3878 | 1.3422 | 0.01285 | 97.0846
352 | 4.6167 |  | 2.7504 |  | 1.2371 | 4.6164 | 3.4018 | 1.3571 | 0.01343 | 96.955
350 | 4.6762 |  | 2.7878 |  | 1.2232 | 4.6759 | 3.4092 | 1.3715 | 0.01401 | 96.8255
348 | 4.7291 |  | 2.8217 |  | 1.2102 | 4.7288 | 3.414 | 1.3851 | 0.01461 | 96.6918
346 | 4.7715 |  | 2.8495 |  | 1.1981 | 4.7712 | 3.4132 | 1.3979 | 0.015189 | 96.5631
344 | 4.8067 |  | 2.8737 |  | 1.1869 | 4.8064 | 3.41 | 1.4095 | 0.015814 | 96.4243
342 | 4.8281 |  | 2.8903 |  | 1.1761 | 4.8278 | 3.3985 | 1.4206 | 0.016467 | 96.2793
340 | 4.8337 |  | 2.8987 |  | 1.1658 | 4.8334 | 3.3784 | 1.4306 | 0.017148 | 96.1284
338 | 4.8213 |  | 2.8978 |  | 1.1566 | 4.8209 | 3.3508 | 1.4387 | 0.01789 | 95.9643
336 | 4.7849 |  | 2.885 |  | 1.1486 | 4.7846 | 3.313 | 1.4442 | 0.018683 | 95.7893
334 | 4.733 |  | 2.8648 |  | 1.1415 | 4.7326 | 3.2695 | 1.4475 | 0.019493 | 95.6108
332 | 4.653 |  | 2.8302 |  | 1.1345 | 4.6527 | 3.2103 | 1.4493 | 0.020328 | 95.4271
330 | 4.5613 |  | 2.7894 |  | 1.1265 | 4.5609 | 3.1418 | 1.4517 | 0.021168 | 95.2429
328 | 4.466 |  | 2.748 |  | 1.1177 | 4.4657 | 3.0709 | 1.4542 | 0.022061 | 95.0471
326 | 4.3753 |  | 2.7089 |  | 1.1082 | 4.375 | 3.0013 | 1.4577 | 0.022952 | 94.8524
324 | 4.294 |  | 2.6744 |  | 1.0981 | 4.2937 | 2.9362 | 1.4623 | 0.023883 | 94.6492
322 | 4.2182 |  | 2.6427 |  | 1.0877 | 4.2178 | 2.8738 | 1.4677 | 0.024937 | 94.4199
320 | 4.1526 |  | 2.6156 |  | 1.0771 | 4.1523 | 2.8166 | 1.4742 | 0.026018 | 94.1851
318 | 4.1002 |  | 2.5964 |  | 1.0665 | 4.0998 | 2.7686 | 1.4809 | 0.027222 | 93.9243
316 | 4.0642 |  | 2.5863 |  | 1.0566 | 4.0639 | 2.732 | 1.4875 | 0.028405 | 93.6688
314 | 4.0357 |  | 2.5805 |  | 1.0473 | 4.0354 | 2.7019 | 1.4935 | 0.029625 | 93.4061
312 | 4.0007 |  | 2.5714 |  | 1.0386 | 4.0004 | 2.6699 | 1.4983 | 0.03098 | 93.1152
310 | 3.9505 |  | 2.5531 |  | 1.0302 | 3.9501 | 2.6297 | 1.5021 | 0.032412 | 92.8085
308 | 3.8855 |  | 2.5274 |  | 1.0231 | 3.8851 | 2.5852 | 1.5028 | 0.034026 | 92.4642
306 | 3.8092 |  | 2.4951 |  | 1.0172 | 3.8089 | 2.5374 | 1.5011 | 0.035684 | 92.112
304 | 3.7187 |  | 2.4545 |  | 1.0123 | 3.7184 | 2.4841 | 1.4969 | 0.037487 | 91.7304
302 | 3.6026 |  | 2.3989 |  | 1.0087 | 3.6023 | 2.4193 | 1.489 | 0.03946 | 91.3146
300 | 3.4689 |  | 2.3319 |  | 1.0058 | 3.4686 | 2.3448 | 1.4793 | 0.0416 | 90.8657
298 | 3.3191 |  | 2.2544 |  | 1.005 | 3.3188 | 2.2652 | 1.4652 | 0.043901 | 90.3855
296 | 3.1416 |  | 2.1594 |  | 1.0066 | 3.1413 | 2.173 | 1.4456 | 0.04652 | 89.842
294 | 2.956 |  | 2.0575 |  | 1.0099 | 2.9557 | 2.0773 | 1.4229 | 0.04917 | 89.2955
292 | 2.7668 |  | 1.9522 |  | 1.0143 | 2.7665 | 1.9795 | 1.3976 | 0.051949 | 88.7261
290 | 2.5586 |  | 1.8344 |  | 1.0176 | 2.5583 | 1.866 | 1.371 | 0.054961 | 88.1127
288 | 2.3545 |  | 1.7182 |  | 1.0186 | 2.3542 | 1.7496 | 1.3455 | 0.05811 | 87.4762
286 | 2.1583 |  | 1.6069 |  | 1.0169 | 2.158 | 1.6334 | 1.3211 | 0.06124 | 86.848
284 | 1.9643 |  | 1.4974 |  | 1.0121 | 1.964 | 1.515 | 1.2964 | 0.064634 | 86.172
282 | 1.7885 |  | 1.3975 |  | 1.0048 | 1.7882 | 1.4036 | 1.274 | 0.06791 | 85.5245
280 | 1.6263 |  | 1.3047 |  | 0.99536 | 1.626 | 1.2981 | 1.2526 | 0.071172 | 84.8843
278 | 1.4758 |  | 1.2179 |  | 0.98133 | 1.4755 | 1.1946 | 1.2351 | 0.074467 | 84.2427
276 | 1.3399 |  | 1.1399 |  | 0.96283 | 1.3396 | 1.097 | 1.2212 | 0.077895 | 83.5805
274 | 1.2308 |  | 1.078 |  | 0.94208 | 1.2305 | 1.015 | 1.2123 | 0.081192 | 82.9483
272 | 1.1361 |  | 1.0246 |  | 0.91805 | 1.1358 | 0.94011 | 1.2082 | 0.084527 | 82.3138
270 | 1.0579 |  | 0.97974 |  | 0.89353 | 1.0575 | 0.87489 | 1.2088 | 0.087207 | 81.8075
268 | 0.98545 |  | 0.9383 |  | 0.86631 | 0.98512 | 0.81235 | 1.2127 | 0.090583 | 81.174
266 | 0.92083 |  | 0.89976 |  | 0.83779 | 0.92051 | 0.75331 | 1.222 | 0.093883 | 80.5595
264 | 0.85758 |  | 0.8595 |  | 0.8099 | 0.85726 | 0.69563 | 1.2324 | 0.097776 | 79.8407
262 | 0.79285 |  | 0.8147 |  | 0.78374 | 0.79253 | 0.63805 | 1.2421 | 0.10096 | 79.2572
260 | 0.72606 |  | 0.76509 |  | 0.76138 | 0.72574 | 0.58208 | 1.2468 | 0.10401 | 78.7024
258 | 0.65451 |  | 0.7081 |  | 0.74252 | 0.65418 | 0.52534 | 1.2453 | 0.1072 | 78.1264
256 | 0.58673 |  | 0.65124 |  | 0.72644 | 0.58641 | 0.47265 | 1.2407 | 0.11007 | 77.6125
254 | 0.52105 |  | 0.59354 |  | 0.71254 | 0.52073 | 0.4225 | 1.2325 | 0.11302 | 77.0862
252 | 0.45912 |  | 0.53703 |  | 0.70046 | 0.4588 | 0.37576 | 1.221 | 0.11583 | 76.5893
250 | 0.40046 |  | 0.48152 |  | 0.68975 | 0.40014 | 0.33172 | 1.2062 | 0.119 | 76.0334
248 | 0.34716 |  | 0.42965 |  | 0.68092 | 0.34684 | 0.29216 | 1.1872 | 0.12227 | 75.4624
246 | 0.3013 |  | 0.38342 |  | 0.67356 | 0.30098 | 0.25786 | 1.1672 | 0.12584 | 74.8442
244 | 0.26003 |  | 0.34054 |  | 0.66696 | 0.25971 | 0.22673 | 1.1454 | 0.12959 | 74.2012
242 | 0.22349 |  | 0.30115 |  | 0.66082 | 0.22317 | 0.19861 | 1.1236 | 0.13418 | 73.4214
240 | 0.19122 |  | 0.26484 |  | 0.65403 | 0.1909 | 0.17283 | 1.1046 | 0.13881 | 72.6416