## BSAB10mg (01) - Abs Spectra Gra
Wavelength | I1 | I1 dark | R1 | R1dark | XCorrect | I1c | R1c | I1c/R1c | Abs | Percent T
nm | uA | uA | uA | uA |  | uA | uA | uA/uA | OD | T*100
| Abs Detector Raw | Dark Offset for Abs Detector | Ref Detector Raw | Dark Offset for Ref Detector | Linear interp | Dark subtracted Abs Detector | Corrected Ref Detector | Corrected Intensity | #NAME? | % Transmittance
600 | 2.2711 | 0.00032141 | 1.2844 | 0.00059284 | 0.73025 | 2.2708 | 0.93751 | 2.4222 | -0.00082784 | 100.1908
598 | 2.3158 |  | 1.3103 |  | 0.73105 | 2.3154 | 0.95747 | 2.4183 | -0.0008494 | 100.1958
596 | 2.3628 |  | 1.3376 |  | 0.73203 | 2.3625 | 0.97873 | 2.4138 | -0.00088776 | 100.2046
594 | 2.4124 |  | 1.3663 |  | 0.73316 | 2.412 | 1.0013 | 2.4089 | -0.0008684 | 100.2002
592 | 2.463 |  | 1.3958 |  | 0.73443 | 2.4626 | 1.0247 | 2.4033 | -0.00090743 | 100.2092
590 | 2.5109 |  | 1.4237 |  | 0.73562 | 2.5106 | 1.0469 | 2.3982 | -0.0008804 | 100.2029
588 | 2.5536 |  | 1.4485 |  | 0.73661 | 2.5533 | 1.0666 | 2.3939 | -0.00092816 | 100.2139
586 | 2.5922 |  | 1.4712 |  | 0.73748 | 2.5919 | 1.0846 | 2.3898 | -0.00093444 | 100.2154
584 | 2.6259 |  | 1.4911 |  | 0.73818 | 2.6256 | 1.1003 | 2.3863 | -0.00090141 | 100.2078
582 | 2.6554 |  | 1.5086 |  | 0.73878 | 2.6551 | 1.1141 | 2.3832 | -0.00096664 | 100.2228
580 | 2.6852 |  | 1.5264 |  | 0.73955 | 2.6849 | 1.1284 | 2.3794 | -0.00093336 | 100.2151
578 | 2.7158 |  | 1.5445 |  | 0.74047 | 2.7155 | 1.1432 | 2.3753 | -0.00096408 | 100.2222
576 | 2.747 |  | 1.563 |  | 0.74151 | 2.7467 | 1.1586 | 2.3708 | -0.00098027 | 100.226
574 | 2.7784 |  | 1.5817 |  | 0.74271 | 2.7781 | 1.1743 | 2.3658 | -0.00095307 | 100.2197
572 | 2.8119 |  | 1.6015 |  | 0.74396 | 2.8116 | 1.191 | 2.3606 | -0.00099187 | 100.2286
570 | 2.8451 |  | 1.6211 |  | 0.74523 | 2.8447 | 1.2077 | 2.3555 | -0.00096229 | 100.2218
568 | 2.8772 |  | 1.6401 |  | 0.74641 | 2.8769 | 1.2238 | 2.3509 | -0.00098259 | 100.2265
566 | 2.9085 |  | 1.6586 |  | 0.74755 | 2.9082 | 1.2394 | 2.3464 | -0.00099675 | 100.2298
564 | 2.9432 |  | 1.6792 |  | 0.74865 | 2.9429 | 1.2567 | 2.3418 | -0.00096104 | 100.2215
562 | 2.983 |  | 1.7025 |  | 0.7499 | 2.9827 | 1.2763 | 2.3371 | -0.0010085 | 100.2325
560 | 3.0256 |  | 1.7274 |  | 0.75118 | 3.0253 | 1.2971 | 2.3323 | -0.0009736 | 100.2244
558 | 3.0685 |  | 1.7525 |  | 0.75269 | 3.0682 | 1.3186 | 2.3268 | -0.0010041 | 100.2315
556 | 3.1172 |  | 1.7808 |  | 0.75439 | 3.1169 | 1.343 | 2.3208 | -0.00099146 | 100.2286
554 | 3.1651 |  | 1.8086 |  | 0.7562 | 3.1648 | 1.3672 | 2.3147 | -0.00098408 | 100.2268
552 | 3.2126 |  | 1.8363 |  | 0.7583 | 3.2123 | 1.392 | 2.3077 | -0.0010103 | 100.2329
550 | 3.2608 |  | 1.8641 |  | 0.76036 | 3.2605 | 1.417 | 2.301 | -0.00099324 | 100.229
548 | 3.3137 |  | 1.8947 |  | 0.76226 | 3.3134 | 1.4438 | 2.2949 | -0.0010256 | 100.2364
546 | 3.371 |  | 1.9278 |  | 0.76411 | 3.3707 | 1.4726 | 2.2889 | -0.0010156 | 100.2341
544 | 3.4288 |  | 1.9611 |  | 0.76586 | 3.4285 | 1.5015 | 2.2835 | -0.0010221 | 100.2356
542 | 3.4845 |  | 1.993 |  | 0.76774 | 3.4842 | 1.5296 | 2.2778 | -0.0010649 | 100.2455
540 | 3.5372 |  | 2.0232 |  | 0.76953 | 3.5369 | 1.5565 | 2.2724 | -0.0010337 | 100.2383
538 | 3.5891 |  | 2.053 |  | 0.7716 | 3.5887 | 1.5836 | 2.2661 | -0.0010672 | 100.246
536 | 3.6507 |  | 2.0884 |  | 0.77376 | 3.6504 | 1.6155 | 2.2597 | -0.0010226 | 100.2357
534 | 3.7171 |  | 2.1263 |  | 0.77615 | 3.7168 | 1.6499 | 2.2528 | -0.0010134 | 100.2336
532 | 3.7852 |  | 2.165 |  | 0.77862 | 3.7848 | 1.6852 | 2.2459 | -0.0010465 | 100.2413
530 | 3.8535 |  | 2.2038 |  | 0.7811 | 3.8532 | 1.7209 | 2.239 | -0.0010317 | 100.2379
528 | 3.9217 |  | 2.2424 |  | 0.78356 | 3.9214 | 1.7566 | 2.2324 | -0.0010821 | 100.2495
526 | 3.9932 |  | 2.2829 |  | 0.786 | 3.9929 | 1.7939 | 2.2258 | -0.0010437 | 100.2406
524 | 4.0598 |  | 2.3205 |  | 0.78854 | 4.0595 | 1.8293 | 2.2191 | -0.0010583 | 100.244
522 | 4.1321 |  | 2.3611 |  | 0.79114 | 4.1317 | 1.8675 | 2.2124 | -0.0010631 | 100.2451
520 | 4.2067 |  | 2.4029 |  | 0.79392 | 4.2063 | 1.9072 | 2.2055 | -0.0010678 | 100.2462
518 | 4.2815 |  | 2.4447 |  | 0.79686 | 4.2811 | 1.9476 | 2.1982 | -0.0010753 | 100.2479
516 | 4.3583 |  | 2.4874 |  | 0.79995 | 4.3579 | 1.9893 | 2.1907 | -0.001076 | 100.2481
514 | 4.442 |  | 2.5339 |  | 0.80334 | 4.4417 | 2.0351 | 2.1825 | -0.0011042 | 100.2546
512 | 4.5215 |  | 2.5778 |  | 0.80674 | 4.5211 | 2.0792 | 2.1745 | -0.0010767 | 100.2482
510 | 4.605 |  | 2.6238 |  | 0.81026 | 4.6047 | 2.1254 | 2.1665 | -0.001104 | 100.2545
508 | 4.6957 |  | 2.6738 |  | 0.81359 | 4.6953 | 2.1749 | 2.1589 | -0.0010757 | 100.248
506 | 4.8049 |  | 2.734 |  | 0.81691 | 4.8046 | 2.233 | 2.1517 | -0.0011027 | 100.2542
504 | 4.933 |  | 2.8048 |  | 0.82008 | 4.9327 | 2.2997 | 2.145 | -0.0011118 | 100.2563
502 | 5.0568 |  | 2.8731 |  | 0.82341 | 5.0565 | 2.3652 | 2.1378 | -0.0010578 | 100.2439
500 | 5.196 |  | 2.9496 |  | 0.8268 | 5.1957 | 2.4382 | 2.1309 | -0.0010773 | 100.2484
498 | 5.3778 |  | 3.0502 |  | 0.83019 | 5.3775 | 2.5317 | 2.124 | -0.0011041 | 100.2546
496 | 5.6729 |  | 3.2147 |  | 0.83353 | 5.6725 | 2.6791 | 2.1173 | -0.0011135 | 100.2567
494 | 6.056 |  | 3.4276 |  | 0.83614 | 6.0557 | 2.8655 | 2.1133 | -0.0011405 | 100.263
492 | 6.343 |  | 3.5847 |  | 0.83857 | 6.3426 | 3.0055 | 2.1103 | -0.0011195 | 100.2581
490 | 6.4292 |  | 3.6281 |  | 0.84131 | 6.4289 | 3.0518 | 2.1066 | -0.0010873 | 100.2507
488 | 6.4935 |  | 3.6603 |  | 0.84449 | 6.4931 | 3.0906 | 2.1009 | -0.0010722 | 100.2472
486 | 6.757 |  | 3.8049 |  | 0.84898 | 6.7566 | 3.2297 | 2.092 | -0.0011191 | 100.258
484 | 7.2202 |  | 4.0597 |  | 0.85348 | 7.2199 | 3.4643 | 2.0841 | -0.0011382 | 100.2624
482 | 7.5893 |  | 4.259 |  | 0.85814 | 7.589 | 3.6543 | 2.0767 | -0.0011481 | 100.2647
480 | 7.7297 |  | 4.33 |  | 0.86299 | 7.7294 | 3.7362 | 2.0688 | -0.0010839 | 100.2499
478 | 7.8517 |  | 4.3934 |  | 0.86811 | 7.8514 | 3.8135 | 2.0589 | -0.0010462 | 100.2412
476 | 8.3828 |  | 4.6868 |  | 0.87358 | 8.3825 | 4.0937 | 2.0476 | -0.0010713 | 100.247
474 | 9.2488 |  | 5.1645 |  | 0.87904 | 9.2485 | 4.5393 | 2.0374 | -0.0010739 | 100.2476
472 | 10.2046 |  | 5.686 |  | 0.88475 | 10.2043 | 5.0301 | 2.0286 | -0.0010697 | 100.2466
470 | 10.9605 |  | 6.0922 |  | 0.8907 | 10.9601 | 5.4257 | 2.02 | -0.0010177 | 100.2346
468 | 11.3562 |  | 6.2967 |  | 0.89664 | 11.3559 | 5.6454 | 2.0115 | -0.00092686 | 100.2136
466 | 11.2663 |  | 6.2362 |  | 0.90251 | 11.2659 | 5.6277 | 2.0019 | -0.00077041 | 100.1776
464 | 10.8578 |  | 6.0051 |  | 0.90777 | 10.8575 | 5.4507 | 1.9919 | -0.00056193 | 100.1295
462 | 10.3752 |  | 5.739 |  | 0.9126 | 10.3749 | 5.2368 | 1.9811 | -0.000387 | 100.0891
460 | 9.8877 |  | 5.4746 |  | 0.91714 | 9.8873 | 5.0204 | 1.9694 | -0.0001972 | 100.0454
458 | 9.3403 |  | 5.1828 |  | 0.92086 | 9.34 | 4.7721 | 1.9572 | -1.678e-05 | 100.0039
456 | 8.78 |  | 4.8895 |  | 0.92383 | 8.7796 | 4.5166 | 1.9439 | 8.8863e-05 | 99.9795
454 | 8.3487 |  | 4.6718 |  | 0.92584 | 8.3484 | 4.3248 | 1.9304 | 9.0812e-05 | 99.9791
452 | 7.9954 |  | 4.4967 |  | 0.9272 | 7.9951 | 4.1688 | 1.9178 | -2.2708e-05 | 100.0052
450 | 7.5909 |  | 4.2877 |  | 0.92829 | 7.5906 | 3.9796 | 1.9074 | -0.00017112 | 100.0394
448 | 7.0353 |  | 3.988 |  | 0.92923 | 7.035 | 3.7052 | 1.8987 | -0.00031061 | 100.0715
446 | 6.5033 |  | 3.6981 |  | 0.93058 | 6.503 | 3.4408 | 1.89 | -0.00041828 | 100.0964
444 | 6.1657 |  | 3.5132 |  | 0.93226 | 6.1654 | 3.2747 | 1.8828 | -0.00049053 | 100.113
442 | 6.0486 |  | 3.4482 |  | 0.93457 | 6.0483 | 3.222 | 1.8772 | -0.00041227 | 100.095
440 | 6.0305 |  | 3.4358 |  | 0.93757 | 6.0302 | 3.2207 | 1.8723 | -0.00017853 | 100.0411
438 | 6.0516 |  | 3.4434 |  | 0.94121 | 6.0513 | 3.2404 | 1.8674 | 0.00014388 | 99.9669
436 | 6.0807 |  | 3.4546 |  | 0.94554 | 6.0804 | 3.2659 | 1.8617 | 0.00054746 | 99.874
434 | 6.1361 |  | 3.4806 |  | 0.95043 | 6.1357 | 3.3076 | 1.8551 | 0.00091156 | 99.7903
432 | 6.2115 |  | 3.519 |  | 0.95589 | 6.2112 | 3.3632 | 1.8468 | 0.0012613 | 99.71
430 | 6.291 |  | 3.5623 |  | 0.96186 | 6.2907 | 3.4258 | 1.8362 | 0.0015357 | 99.647
428 | 6.3046 |  | 3.5727 |  | 0.96828 | 6.3043 | 3.4588 | 1.8227 | 0.0017437 | 99.5993
426 | 6.221 |  | 3.5338 |  | 0.97493 | 6.2207 | 3.4446 | 1.8059 | 0.0018934 | 99.565
424 | 6.0521 |  | 3.4523 |  | 0.98141 | 6.0518 | 3.3875 | 1.7865 | 0.0019787 | 99.5454
422 | 5.8337 |  | 3.3467 |  | 0.98717 | 5.8333 | 3.3032 | 1.766 | 0.0019969 | 99.5413
420 | 5.5861 |  | 3.2257 |  | 0.99181 | 5.5857 | 3.1987 | 1.7462 | 0.0019952 | 99.5416
418 | 5.6422 |  | 3.2849 |  | 0.99514 | 5.6419 | 3.2684 | 1.7262 | 0.002471 | 99.4326
416 | 5.3035 |  | 3.1094 |  | 0.99784 | 5.3032 | 3.1021 | 1.7096 | 0.0025616 | 99.4119
414 | 4.9928 |  | 2.9486 |  | 1 | 4.9925 | 2.948 | 1.6935 | 0.0026257 | 99.3972
412 | 4.7518 |  | 2.8248 |  | 1.0023 | 4.7515 | 2.8307 | 1.6785 | 0.0027226 | 99.375
410 | 4.5594 |  | 2.7256 |  | 1.0047 | 4.5591 | 2.7379 | 1.6652 | 0.0028544 | 99.3449
408 | 4.3896 |  | 2.6368 |  | 1.0078 | 4.3893 | 2.6567 | 1.6521 | 0.0030425 | 99.3019
406 | 4.2572 |  | 2.5671 |  | 1.0118 | 4.2569 | 2.5968 | 1.6393 | 0.003245 | 99.2556
404 | 4.1804 |  | 2.5275 |  | 1.0165 | 4.1801 | 2.5687 | 1.6273 | 0.0034355 | 99.2121
402 | 4.1513 |  | 2.5143 |  | 1.0227 | 4.151 | 2.5708 | 1.6147 | 0.0036615 | 99.1604
400 | 4.1825 |  | 2.5351 |  | 1.0301 | 4.1821 | 2.6108 | 1.6019 | 0.0038992 | 99.1062
398 | 4.2366 |  | 2.5674 |  | 1.0393 | 4.2363 | 2.6677 | 1.588 | 0.0041471 | 99.0496
396 | 4.2717 |  | 2.5865 |  | 1.0504 | 4.2714 | 2.7162 | 1.5725 | 0.0043883 | 98.9946
394 | 4.2752 |  | 2.5848 |  | 1.0633 | 4.2748 | 2.7479 | 1.5557 | 0.004676 | 98.9291
392 | 4.261 |  | 2.5717 |  | 1.0778 | 4.2606 | 2.7711 | 1.5375 | 0.0049286 | 98.8716
390 | 4.2535 |  | 2.562 |  | 1.0933 | 4.2532 | 2.8005 | 1.5188 | 0.0052195 | 98.8054
388 | 4.2592 |  | 2.5602 |  | 1.1101 | 4.2589 | 2.8415 | 1.4988 | 0.0054652 | 98.7495
386 | 4.2766 |  | 2.5652 |  | 1.128 | 4.2763 | 2.8928 | 1.4782 | 0.0057544 | 98.6837
384 | 4.2961 |  | 2.5719 |  | 1.147 | 4.2958 | 2.9493 | 1.4566 | 0.0060366 | 98.6196
382 | 4.3085 |  | 2.5752 |  | 1.1667 | 4.3082 | 3.0037 | 1.4343 | 0.0063507 | 98.5483
380 | 4.3029 |  | 2.5683 |  | 1.1869 | 4.3026 | 3.0477 | 1.4118 | 0.0066911 | 98.4711
378 | 4.2746 |  | 2.5484 |  | 1.2077 | 4.2743 | 3.077 | 1.3891 | 0.006998 | 98.4016
376 | 4.237 |  | 2.5237 |  | 1.2289 | 4.2367 | 3.1006 | 1.3664 | 0.0073238 | 98.3278
374 | 4.2011 |  | 2.5003 |  | 1.2499 | 4.2007 | 3.1243 | 1.3445 | 0.0076786 | 98.2475
372 | 4.1712 |  | 2.4809 |  | 1.2695 | 4.1709 | 3.1489 | 1.3245 | 0.0080768 | 98.1574
370 | 4.1528 |  | 2.4687 |  | 1.2868 | 4.1525 | 3.1759 | 1.3075 | 0.0084512 | 98.0729
368 | 4.1476 |  | 2.4646 |  | 1.2991 | 4.1473 | 3.2009 | 1.2957 | 0.0089077 | 97.9698
366 | 4.1593 |  | 2.4707 |  | 1.3054 | 4.159 | 3.2246 | 1.2898 | 0.0093359 | 97.8733
364 | 4.1918 |  | 2.4896 |  | 1.3055 | 4.1915 | 3.2493 | 1.29 | 0.00981 | 97.7665
362 | 4.2457 |  | 2.5216 |  | 1.2999 | 4.2454 | 3.2771 | 1.2955 | 0.010278 | 97.6612
360 | 4.3154 |  | 2.5633 |  | 1.2911 | 4.3151 | 3.3088 | 1.3041 | 0.010779 | 97.5487
358 | 4.3958 |  | 2.6117 |  | 1.2795 | 4.3955 | 3.3409 | 1.3157 | 0.011291 | 97.4337
356 | 4.4747 |  | 2.6596 |  | 1.2659 | 4.4743 | 3.3661 | 1.3292 | 0.011819 | 97.3153
354 | 4.5513 |  | 2.7066 |  | 1.2516 | 4.551 | 3.3869 | 1.3437 | 0.012355 | 97.1952
352 | 4.6217 |  | 2.7502 |  | 1.2371 | 4.6213 | 3.4016 | 1.3586 | 0.01294 | 97.0644
350 | 4.6814 |  | 2.7878 |  | 1.2232 | 4.681 | 3.4092 | 1.3731 | 0.013525 | 96.9338
348 | 4.7344 |  | 2.8217 |  | 1.2102 | 4.734 | 3.414 | 1.3867 | 0.014132 | 96.7983
346 | 4.7776 |  | 2.8501 |  | 1.1981 | 4.7772 | 3.4139 | 1.3994 | 0.014725 | 96.6662
344 | 4.8104 |  | 2.8728 |  | 1.1869 | 4.8101 | 3.4089 | 1.411 | 0.015345 | 96.5285
342 | 4.8323 |  | 2.8896 |  | 1.1761 | 4.832 | 3.3977 | 1.4221 | 0.01599 | 96.3851
340 | 4.8415 |  | 2.9002 |  | 1.1658 | 4.8412 | 3.3803 | 1.4322 | 0.016677 | 96.2327
338 | 4.8278 |  | 2.8985 |  | 1.1566 | 4.8275 | 3.3516 | 1.4403 | 0.0174 | 96.0726
336 | 4.792 |  | 2.8859 |  | 1.1486 | 4.7917 | 3.3139 | 1.4459 | 0.018161 | 95.9044
334 | 4.7362 |  | 2.8633 |  | 1.1415 | 4.7359 | 3.2678 | 1.4493 | 0.018965 | 95.727
332 | 4.6574 |  | 2.8295 |  | 1.1345 | 4.6571 | 3.2095 | 1.451 | 0.019814 | 95.5401
330 | 4.5661 |  | 2.7892 |  | 1.1265 | 4.5658 | 3.1415 | 1.4534 | 0.02067 | 95.3521
328 | 4.4701 |  | 2.7474 |  | 1.1177 | 4.4698 | 3.0702 | 1.4559 | 0.021562 | 95.1565
326 | 4.3796 |  | 2.7085 |  | 1.1082 | 4.3793 | 3.0009 | 1.4593 | 0.022472 | 94.9573
324 | 4.2981 |  | 2.6741 |  | 1.0981 | 4.2978 | 2.9359 | 1.4639 | 0.023418 | 94.7506
322 | 4.222 |  | 2.6423 |  | 1.0877 | 4.2216 | 2.8734 | 1.4692 | 0.024483 | 94.5186
320 | 4.1579 |  | 2.6163 |  | 1.0771 | 4.1576 | 2.8172 | 1.4758 | 0.025559 | 94.2846
318 | 4.1069 |  | 2.5979 |  | 1.0665 | 4.1066 | 2.7701 | 1.4825 | 0.026748 | 94.0269
316 | 4.0689 |  | 2.5864 |  | 1.0566 | 4.0686 | 2.7321 | 1.4892 | 0.02792 | 93.7734
314 | 4.0397 |  | 2.5805 |  | 1.0473 | 4.0394 | 2.702 | 1.495 | 0.029209 | 93.4955
312 | 4.0037 |  | 2.5711 |  | 1.0386 | 4.0034 | 2.6696 | 1.4996 | 0.030606 | 93.1954
310 | 3.9549 |  | 2.5538 |  | 1.0302 | 3.9546 | 2.6304 | 1.5034 | 0.032055 | 92.8848
308 | 3.8892 |  | 2.5277 |  | 1.0231 | 3.8888 | 2.5855 | 1.5041 | 0.033663 | 92.5415
306 | 3.8119 |  | 2.4949 |  | 1.0172 | 3.8116 | 2.5372 | 1.5023 | 0.035343 | 92.1843
304 | 3.7223 |  | 2.4548 |  | 1.0123 | 3.7219 | 2.4845 | 1.4981 | 0.037135 | 91.8047
302 | 3.6059 |  | 2.3994 |  | 1.0087 | 3.6056 | 2.4198 | 1.4901 | 0.039143 | 91.3811
300 | 3.4724 |  | 2.3327 |  | 1.0058 | 3.4721 | 2.3456 | 1.4803 | 0.041301 | 90.9283
298 | 3.32 |  | 2.2535 |  | 1.005 | 3.3197 | 2.2642 | 1.4662 | 0.043594 | 90.4494
296 | 3.1425 |  | 2.1585 |  | 1.0066 | 3.1422 | 2.172 | 1.4467 | 0.0462 | 89.9084
294 | 2.9587 |  | 2.0579 |  | 1.0099 | 2.9584 | 2.0777 | 1.4239 | 0.048856 | 89.3601
292 | 2.7681 |  | 1.952 |  | 1.0143 | 2.7678 | 1.9792 | 1.3984 | 0.051691 | 88.7787
290 | 2.5582 |  | 1.8332 |  | 1.0176 | 2.5579 | 1.8647 | 1.3717 | 0.054741 | 88.1575
288 | 2.3542 |  | 1.7172 |  | 1.0186 | 2.3539 | 1.7485 | 1.3462 | 0.057902 | 87.5181
286 | 2.1604 |  | 1.6077 |  | 1.0169 | 2.1601 | 1.6343 | 1.3218 | 0.061034 | 86.8893
284 | 1.9652 |  | 1.4973 |  | 1.0121 | 1.9648 | 1.5149 | 1.297 | 0.064428 | 86.2128
282 | 1.7892 |  | 1.3974 |  | 1.0048 | 1.7889 | 1.4034 | 1.2746 | 0.067686 | 85.5686
280 | 1.6266 |  | 1.3043 |  | 0.99536 | 1.6263 | 1.2977 | 1.2532 | 0.070962 | 84.9255
278 | 1.4765 |  | 1.2181 |  | 0.98133 | 1.4762 | 1.1948 | 1.2355 | 0.074303 | 84.2747
276 | 1.3404 |  | 1.14 |  | 0.96283 | 1.3401 | 1.097 | 1.2216 | 0.077762 | 83.6061
274 | 1.2305 |  | 1.0775 |  | 0.94208 | 1.2301 | 1.0145 | 1.2125 | 0.081114 | 82.9633
272 | 1.1362 |  | 1.0244 |  | 0.91805 | 1.1359 | 0.93994 | 1.2085 | 0.084418 | 82.3346
270 | 1.0578 |  | 0.9794 |  | 0.89353 | 1.0575 | 0.87459 | 1.2091 | 0.087092 | 81.8292
268 | 0.98581 |  | 0.93846 |  | 0.86631 | 0.98549 | 0.81248 | 1.2129 | 0.090495 | 81.1904
266 | 0.92078 |  | 0.89971 |  | 0.83779 | 0.92046 | 0.75327 | 1.222 | 0.093886 | 80.559
264 | 0.85736 |  | 0.8594 |  | 0.8099 | 0.85704 | 0.69555 | 1.2322 | 0.097839 | 79.829
262 | 0.79261 |  | 0.81467 |  | 0.78374 | 0.79229 | 0.63803 | 1.2418 | 0.10108 | 79.2364
260 | 0.72592 |  | 0.76536 |  | 0.76138 | 0.7256 | 0.58228 | 1.2461 | 0.10425 | 78.6596
258 | 0.65414 |  | 0.70818 |  | 0.74252 | 0.65382 | 0.5254 | 1.2444 | 0.10749 | 78.0738
256 | 0.58622 |  | 0.65122 |  | 0.72644 | 0.5859 | 0.47264 | 1.2396 | 0.11043 | 77.5471
254 | 0.52062 |  | 0.59375 |  | 0.71254 | 0.5203 | 0.42265 | 1.231 | 0.11354 | 76.9947
252 | 0.45883 |  | 0.5375 |  | 0.70046 | 0.45851 | 0.37608 | 1.2192 | 0.11649 | 76.4742
250 | 0.4001 |  | 0.48207 |  | 0.68975 | 0.39978 | 0.3321 | 1.2038 | 0.11988 | 75.8789
248 | 0.34674 |  | 0.43006 |  | 0.68092 | 0.34642 | 0.29243 | 1.1846 | 0.1232 | 75.3003
246 | 0.30075 |  | 0.38354 |  | 0.67356 | 0.30043 | 0.25794 | 1.1647 | 0.12676 | 74.6853
244 | 0.25978 |  | 0.34093 |  | 0.66696 | 0.25946 | 0.22699 | 1.143 | 0.1305 | 74.0464
242 | 0.22309 |  | 0.30122 |  | 0.66082 | 0.22277 | 0.19866 | 1.1214 | 0.13505 | 73.2737
240 | 0.19109 |  | 0.26504 |  | 0.65403 | 0.19077 | 0.17296 | 1.103 | 0.13943 | 72.5389