## BSAB09mg (01) - Abs Spectra Gra
Wavelength | I1 | I1 dark | R1 | R1dark | XCorrect | I1c | R1c | I1c/R1c | Abs | Percent T
nm | uA | uA | uA | uA |  | uA | uA | uA/uA | OD | T*100
| Abs Detector Raw | Dark Offset for Abs Detector | Ref Detector Raw | Dark Offset for Ref Detector | Linear interp | Dark subtracted Abs Detector | Corrected Ref Detector | Corrected Intensity | #NAME? | % Transmittance
600 | 2.272 | 0.00032425 | 1.2859 | 0.00059316 | 0.73025 | 2.2717 | 0.93856 | 2.4204 | -0.00050281 | 100.1158
598 | 2.3173 |  | 1.3119 |  | 0.73105 | 2.3169 | 0.95863 | 2.4169 | -0.00059921 | 100.1381
596 | 2.3648 |  | 1.3395 |  | 0.73203 | 2.3645 | 0.98014 | 2.4124 | -0.00062232 | 100.1434
594 | 2.4144 |  | 1.3686 |  | 0.73316 | 2.414 | 1.003 | 2.4069 | -0.00050687 | 100.1168
592 | 2.4649 |  | 1.3979 |  | 0.73443 | 2.4646 | 1.0262 | 2.4017 | -0.00061747 | 100.1423
590 | 2.5116 |  | 1.4252 |  | 0.73562 | 2.5113 | 1.048 | 2.3963 | -0.00053832 | 100.124
588 | 2.5533 |  | 1.4501 |  | 0.73661 | 2.553 | 1.0677 | 2.3911 | -0.00041728 | 100.0961
586 | 2.593 |  | 1.4728 |  | 0.73748 | 2.5926 | 1.0857 | 2.388 | -0.00060143 | 100.1386
584 | 2.6241 |  | 1.491 |  | 0.73818 | 2.6238 | 1.1002 | 2.3848 | -0.00062183 | 100.1433
582 | 2.6554 |  | 1.5096 |  | 0.73878 | 2.655 | 1.1148 | 2.3816 | -0.00067301 | 100.1551
580 | 2.684 |  | 1.5266 |  | 0.73955 | 2.6837 | 1.1286 | 2.3779 | -0.00065954 | 100.152
578 | 2.7143 |  | 1.5446 |  | 0.74047 | 2.714 | 1.1433 | 2.3739 | -0.00070954 | 100.1635
576 | 2.7453 |  | 1.5629 |  | 0.74151 | 2.745 | 1.1585 | 2.3694 | -0.00073401 | 100.1692
574 | 2.7776 |  | 1.5821 |  | 0.74271 | 2.7773 | 1.1746 | 2.3645 | -0.00071395 | 100.1645
572 | 2.8096 |  | 1.6011 |  | 0.74396 | 2.8093 | 1.1907 | 2.3593 | -0.00075014 | 100.1729
570 | 2.843 |  | 1.6209 |  | 0.74523 | 2.8427 | 1.2075 | 2.3542 | -0.00071968 | 100.1659
568 | 2.8736 |  | 1.6391 |  | 0.74641 | 2.8733 | 1.223 | 2.3494 | -0.00070558 | 100.1626
566 | 2.9051 |  | 1.6578 |  | 0.74755 | 2.9047 | 1.2388 | 2.3447 | -0.00069063 | 100.1591
564 | 2.94 |  | 1.6783 |  | 0.74865 | 2.9396 | 1.256 | 2.3404 | -0.00070258 | 100.1619
562 | 2.9804 |  | 1.7019 |  | 0.7499 | 2.9801 | 1.2758 | 2.3358 | -0.00076496 | 100.1763
560 | 3.0211 |  | 1.7267 |  | 0.75118 | 3.0207 | 1.2966 | 2.3297 | -0.00049478 | 100.114
558 | 3.0652 |  | 1.752 |  | 0.75269 | 3.0649 | 1.3183 | 2.3249 | -0.00063604 | 100.1466
556 | 3.1124 |  | 1.7791 |  | 0.75439 | 3.1121 | 1.3417 | 2.3195 | -0.00074408 | 100.1715
554 | 3.1596 |  | 1.8067 |  | 0.7562 | 3.1593 | 1.3658 | 2.3132 | -0.00070574 | 100.1626
552 | 3.2082 |  | 1.8348 |  | 0.7583 | 3.2079 | 1.3909 | 2.3063 | -0.00074736 | 100.1722
550 | 3.2559 |  | 1.8624 |  | 0.76036 | 3.2556 | 1.4157 | 2.2997 | -0.00074558 | 100.1718
548 | 3.3097 |  | 1.8935 |  | 0.76226 | 3.3093 | 1.4429 | 2.2936 | -0.00077749 | 100.1792
546 | 3.367 |  | 1.9268 |  | 0.76411 | 3.3667 | 1.4718 | 2.2874 | -0.00072706 | 100.1676
544 | 3.4228 |  | 1.9592 |  | 0.76586 | 3.4225 | 1.5 | 2.2816 | -0.0006726 | 100.155
542 | 3.4788 |  | 1.9919 |  | 0.76774 | 3.4785 | 1.5288 | 2.2753 | -0.00059247 | 100.1365
540 | 3.528 |  | 2.0211 |  | 0.76953 | 3.5277 | 1.5549 | 2.2688 | -0.00035336 | 100.0814
538 | 3.584 |  | 2.0522 |  | 0.7716 | 3.5837 | 1.5831 | 2.2638 | -0.00061829 | 100.1425
536 | 3.6455 |  | 2.0869 |  | 0.77376 | 3.6452 | 1.6143 | 2.258 | -0.00070872 | 100.1633
534 | 3.7124 |  | 2.1253 |  | 0.77615 | 3.712 | 1.6491 | 2.251 | -0.00066697 | 100.1537
532 | 3.779 |  | 2.1634 |  | 0.77862 | 3.7787 | 1.684 | 2.2438 | -0.00065003 | 100.1498
530 | 3.8473 |  | 2.2021 |  | 0.7811 | 3.847 | 1.7196 | 2.2371 | -0.00066485 | 100.1532
528 | 3.9161 |  | 2.241 |  | 0.78356 | 3.9157 | 1.7555 | 2.2305 | -0.00072309 | 100.1666
526 | 3.9876 |  | 2.2815 |  | 0.786 | 3.9873 | 1.7928 | 2.224 | -0.00070336 | 100.1621
524 | 4.054 |  | 2.3194 |  | 0.78854 | 4.0537 | 1.8285 | 2.217 | -0.00063468 | 100.1462
522 | 4.1258 |  | 2.3597 |  | 0.79114 | 4.1254 | 1.8664 | 2.2104 | -0.00066084 | 100.1523
520 | 4.2006 |  | 2.4015 |  | 0.79392 | 4.2003 | 1.9061 | 2.2036 | -0.00069867 | 100.161
518 | 4.2762 |  | 2.4438 |  | 0.79686 | 4.2759 | 1.9469 | 2.1963 | -0.00070368 | 100.1622
516 | 4.3384 |  | 2.4868 |  | 0.79995 | 4.3381 | 1.9888 | 2.1812 | 0.00079892 | 99.8162
514 | 4.4354 |  | 2.5323 |  | 0.80334 | 4.435 | 2.0338 | 2.1806 | -0.00073008 | 100.1682
512 | 4.5152 |  | 2.5763 |  | 0.80674 | 4.5149 | 2.0779 | 2.1728 | -0.00073482 | 100.1693
510 | 4.5987 |  | 2.6223 |  | 0.81026 | 4.5984 | 2.1243 | 2.1647 | -0.00075298 | 100.1735
508 | 4.6899 |  | 2.6727 |  | 0.81359 | 4.6896 | 2.174 | 2.1571 | -0.00072317 | 100.1667
506 | 4.796 |  | 2.7327 |  | 0.81691 | 4.7956 | 2.2319 | 2.1487 | -0.00049944 | 100.1151
504 | 4.9252 |  | 2.8035 |  | 0.82008 | 4.9249 | 2.2986 | 2.1426 | -0.0006343 | 100.1462
502 | 5.0491 |  | 2.871 |  | 0.82341 | 5.0487 | 2.3635 | 2.1361 | -0.00071297 | 100.1643
500 | 5.1853 |  | 2.9476 |  | 0.8268 | 5.1849 | 2.4366 | 2.128 | -0.00047404 | 100.1092
498 | 5.3672 |  | 3.0475 |  | 0.83019 | 5.3668 | 2.5295 | 2.1217 | -0.00062868 | 100.1449
496 | 5.6655 |  | 3.2132 |  | 0.83353 | 5.6652 | 2.6778 | 2.1156 | -0.000753 | 100.1735
494 | 6.0477 |  | 3.4259 |  | 0.83614 | 6.0474 | 2.864 | 2.1115 | -0.00075804 | 100.1747
492 | 6.3346 |  | 3.5833 |  | 0.83857 | 6.3343 | 3.0043 | 2.1084 | -0.00071903 | 100.1657
490 | 6.4245 |  | 3.6286 |  | 0.84131 | 6.4242 | 3.0523 | 2.1047 | -0.00070534 | 100.1625
488 | 6.4884 |  | 3.6606 |  | 0.84449 | 6.4881 | 3.0909 | 2.0991 | -0.00069733 | 100.1607
486 | 6.7488 |  | 3.8039 |  | 0.84898 | 6.7484 | 3.2289 | 2.09 | -0.00070432 | 100.1623
484 | 7.211 |  | 4.0585 |  | 0.85348 | 7.2107 | 3.4633 | 2.082 | -0.00071295 | 100.1643
482 | 7.5823 |  | 4.2597 |  | 0.85814 | 7.582 | 3.6549 | 2.0745 | -0.00067889 | 100.1564
480 | 7.7187 |  | 4.328 |  | 0.86299 | 7.7184 | 3.7345 | 2.0668 | -0.00065902 | 100.1519
478 | 7.846 |  | 4.3943 |  | 0.86811 | 7.8457 | 3.8143 | 2.0569 | -0.00064008 | 100.1475
476 | 8.3718 |  | 4.6852 |  | 0.87358 | 8.3715 | 4.0924 | 2.0456 | -0.00064589 | 100.1488
474 | 9.2367 |  | 5.1632 |  | 0.87904 | 9.2364 | 4.5381 | 2.0353 | -0.00062106 | 100.1431
472 | 10.1929 |  | 5.6856 |  | 0.88475 | 10.1926 | 5.0298 | 2.0265 | -0.00060433 | 100.1392
470 | 10.9438 |  | 6.0898 |  | 0.8907 | 10.9434 | 5.4237 | 2.0177 | -0.00052187 | 100.1202
468 | 11.3396 |  | 6.2946 |  | 0.89664 | 11.3393 | 5.6435 | 2.0093 | -0.0004387 | 100.1011
466 | 11.2492 |  | 6.2335 |  | 0.90251 | 11.2489 | 5.6252 | 1.9997 | -0.0003015 | 100.0694
464 | 10.84 |  | 6.0018 |  | 0.90777 | 10.8397 | 5.4477 | 1.9898 | -9.1345e-05 | 100.021
462 | 10.3546 |  | 5.7335 |  | 0.9126 | 10.3542 | 5.2318 | 1.9791 | 6.0841e-05 | 99.986
460 | 9.8741 |  | 5.4726 |  | 0.91714 | 9.8738 | 5.0186 | 1.9674 | 0.000241 | 99.9445
458 | 9.3276 |  | 5.1808 |  | 0.92086 | 9.3273 | 4.7702 | 1.9553 | 0.00040787 | 99.9061
456 | 8.7693 |  | 4.8882 |  | 0.92383 | 8.769 | 4.5153 | 1.9421 | 0.00049424 | 99.8863
454 | 8.3358 |  | 4.6693 |  | 0.92584 | 8.3355 | 4.3225 | 1.9284 | 0.00053383 | 99.8772
452 | 7.9823 |  | 4.4938 |  | 0.9272 | 7.982 | 4.166 | 1.916 | 0.00040445 | 99.9069
450 | 7.5803 |  | 4.2855 |  | 0.92829 | 7.58 | 3.9776 | 1.9057 | 0.00021557 | 99.9504
448 | 7.0247 |  | 3.9856 |  | 0.92923 | 7.0244 | 3.7029 | 1.897 | 7.919e-05 | 99.9818
446 | 6.4921 |  | 3.6955 |  | 0.93058 | 6.4918 | 3.4384 | 1.888 | 2.8233e-05 | 99.9935
444 | 6.1538 |  | 3.5102 |  | 0.93226 | 6.1534 | 3.2719 | 1.8807 | -9.4325e-06 | 100.0022
442 | 6.0419 |  | 3.4482 |  | 0.93457 | 6.0416 | 3.222 | 1.8751 | 7.1657e-05 | 99.9835
440 | 6.0243 |  | 3.4361 |  | 0.93757 | 6.0239 | 3.221 | 1.8702 | 0.00031141 | 99.9283
438 | 6.0451 |  | 3.4439 |  | 0.94121 | 6.0448 | 3.2409 | 1.8652 | 0.00066791 | 99.8463
436 | 6.0754 |  | 3.4553 |  | 0.94554 | 6.0751 | 3.2666 | 1.8598 | 0.0010077 | 99.7682
434 | 6.1276 |  | 3.4793 |  | 0.95043 | 6.1273 | 3.3063 | 1.8532 | 0.0013456 | 99.6906
432 | 6.2057 |  | 3.519 |  | 0.95589 | 6.2053 | 3.3632 | 1.8451 | 0.0016677 | 99.6167
430 | 6.2866 |  | 3.5629 |  | 0.96186 | 6.2863 | 3.4264 | 1.8347 | 0.0019089 | 99.5614
428 | 6.2999 |  | 3.573 |  | 0.96828 | 6.2996 | 3.4591 | 1.8212 | 0.0021083 | 99.5157
426 | 6.2155 |  | 3.5336 |  | 0.97493 | 6.2152 | 3.4444 | 1.8044 | 0.002251 | 99.483
424 | 6.0432 |  | 3.4502 |  | 0.98141 | 6.0429 | 3.3855 | 1.785 | 0.0023527 | 99.4597
422 | 5.8262 |  | 3.3454 |  | 0.98717 | 5.8259 | 3.3019 | 1.7644 | 0.0023777 | 99.454
420 | 5.5748 |  | 3.2222 |  | 0.99181 | 5.5744 | 3.1952 | 1.7446 | 0.0023949 | 99.4501
418 | 5.6351 |  | 3.2835 |  | 0.99514 | 5.6348 | 3.267 | 1.7248 | 0.0028361 | 99.3491
416 | 5.2984 |  | 3.109 |  | 0.99784 | 5.2981 | 3.1017 | 1.7081 | 0.0029253 | 99.3287
414 | 4.9861 |  | 2.9475 |  | 1 | 4.9857 | 2.9469 | 1.6919 | 0.0030595 | 99.298
412 | 4.7441 |  | 2.8233 |  | 1.0023 | 4.7438 | 2.8292 | 1.6767 | 0.0031912 | 99.2679
410 | 4.5543 |  | 2.7254 |  | 1.0047 | 4.554 | 2.7378 | 1.6634 | 0.0033157 | 99.2394
408 | 4.3845 |  | 2.6366 |  | 1.0078 | 4.3842 | 2.6566 | 1.6503 | 0.0035175 | 99.1933
406 | 4.2516 |  | 2.5665 |  | 1.0118 | 4.2512 | 2.5962 | 1.6375 | 0.0037239 | 99.1462
404 | 4.1716 |  | 2.5249 |  | 1.0165 | 4.1712 | 2.5661 | 1.6255 | 0.0039136 | 99.1029
402 | 4.1459 |  | 2.5137 |  | 1.0227 | 4.1455 | 2.5701 | 1.613 | 0.0041208 | 99.0556
400 | 4.178 |  | 2.5349 |  | 1.0301 | 4.1777 | 2.6106 | 1.6003 | 0.0043271 | 99.0086
398 | 4.2313 |  | 2.5668 |  | 1.0393 | 4.231 | 2.6671 | 1.5864 | 0.0045865 | 98.9495
396 | 4.2656 |  | 2.5862 |  | 1.0504 | 4.2653 | 2.7159 | 1.5705 | 0.004957 | 98.8651
394 | 4.2669 |  | 2.5832 |  | 1.0633 | 4.2666 | 2.7462 | 1.5537 | 0.005242 | 98.8002
392 | 4.2577 |  | 2.5724 |  | 1.0778 | 4.2574 | 2.7719 | 1.5359 | 0.005383 | 98.7682
390 | 4.2515 |  | 2.5631 |  | 1.0933 | 4.2512 | 2.8017 | 1.5174 | 0.0056165 | 98.7151
388 | 4.2562 |  | 2.5606 |  | 1.1101 | 4.2558 | 2.8419 | 1.4975 | 0.0058377 | 98.6648
386 | 4.2738 |  | 2.5656 |  | 1.128 | 4.2734 | 2.8934 | 1.477 | 0.0061233 | 98.6
384 | 4.2934 |  | 2.5723 |  | 1.147 | 4.293 | 2.9498 | 1.4554 | 0.0063918 | 98.539
382 | 4.3041 |  | 2.5748 |  | 1.1667 | 4.3038 | 3.0032 | 1.4331 | 0.0067185 | 98.4649
380 | 4.2962 |  | 2.5663 |  | 1.1869 | 4.2958 | 3.0453 | 1.4107 | 0.007029 | 98.3945
378 | 4.2673 |  | 2.5465 |  | 1.2077 | 4.267 | 3.0746 | 1.3878 | 0.007404 | 98.3096
376 | 4.2306 |  | 2.5224 |  | 1.2289 | 4.2303 | 3.0991 | 1.365 | 0.0077689 | 98.2271
374 | 4.1924 |  | 2.4975 |  | 1.2499 | 4.1921 | 3.1208 | 1.3433 | 0.0080856 | 98.1554
372 | 4.1635 |  | 2.4789 |  | 1.2695 | 4.1632 | 3.1463 | 1.3232 | 0.0085125 | 98.059
370 | 4.1461 |  | 2.4671 |  | 1.2868 | 4.1458 | 3.1738 | 1.3063 | 0.0088708 | 97.9781
368 | 4.1385 |  | 2.4614 |  | 1.2991 | 4.1382 | 3.1968 | 1.2945 | 0.0093148 | 97.878
366 | 4.1506 |  | 2.4678 |  | 1.3054 | 4.1503 | 3.2208 | 1.2886 | 0.0097261 | 97.7854
364 | 4.1852 |  | 2.4877 |  | 1.3055 | 4.1848 | 3.2468 | 1.2889 | 0.010169 | 97.6856
362 | 4.2387 |  | 2.5195 |  | 1.2999 | 4.2384 | 3.2745 | 1.2944 | 0.010645 | 97.5787
360 | 4.3077 |  | 2.5607 |  | 1.2911 | 4.3074 | 3.3054 | 1.3031 | 0.011116 | 97.4729
358 | 4.3879 |  | 2.609 |  | 1.2795 | 4.3876 | 3.3375 | 1.3146 | 0.011624 | 97.3589
356 | 4.4651 |  | 2.656 |  | 1.2659 | 4.4648 | 3.3615 | 1.3282 | 0.012156 | 97.2397
354 | 4.5443 |  | 2.7045 |  | 1.2516 | 4.544 | 3.3844 | 1.3426 | 0.012694 | 97.1194
352 | 4.6156 |  | 2.7488 |  | 1.2371 | 4.6153 | 3.3998 | 1.3575 | 0.013277 | 96.9891
350 | 4.6743 |  | 2.786 |  | 1.2232 | 4.6739 | 3.407 | 1.3719 | 0.013914 | 96.847
348 | 4.534 |  | 2.8192 |  | 1.2102 | 4.5336 | 3.4111 | 1.3291 | 0.032544 | 92.7803
346 | 4.4451 |  | 2.8467 |  | 1.1981 | 4.4447 | 3.4099 | 1.3035 | 0.045541 | 90.0448
344 | 4.7961 |  | 2.8709 |  | 1.1869 | 4.7958 | 3.4067 | 1.4077 | 0.016359 | 96.3032
342 | 4.7938 |  | 2.8875 |  | 1.1761 | 4.7934 | 3.3952 | 1.4118 | 0.019145 | 95.6875
340 | 4.7965 |  | 2.8969 |  | 1.1658 | 4.7961 | 3.3764 | 1.4205 | 0.020241 | 95.4462
338 | 4.7828 |  | 2.8951 |  | 1.1566 | 4.7825 | 3.3477 | 1.4286 | 0.020962 | 95.288
336 | 4.7506 |  | 2.8839 |  | 1.1486 | 4.7502 | 3.3116 | 1.4344 | 0.021636 | 95.1402
334 | 4.6936 |  | 2.8603 |  | 1.1415 | 4.6933 | 3.2644 | 1.4377 | 0.022437 | 94.9648
332 | 4.6134 |  | 2.8254 |  | 1.1345 | 4.6131 | 3.2048 | 1.4394 | 0.023292 | 94.7781
330 | 4.526 |  | 2.7873 |  | 1.1265 | 4.5257 | 3.1394 | 1.4416 | 0.024212 | 94.5775
328 | 4.4281 |  | 2.7445 |  | 1.1177 | 4.4278 | 3.067 | 1.4437 | 0.025209 | 94.3607
326 | 4.3359 |  | 2.7051 |  | 1.1082 | 4.3356 | 2.9972 | 1.4466 | 0.026288 | 94.1266
324 | 4.2531 |  | 2.6708 |  | 1.0981 | 4.2528 | 2.9322 | 1.4504 | 0.027442 | 93.8768
322 | 4.1763 |  | 2.6393 |  | 1.0877 | 4.176 | 2.8701 | 1.455 | 0.028711 | 93.6028
320 | 4.1123 |  | 2.6141 |  | 1.0771 | 4.1119 | 2.8149 | 1.4608 | 0.029994 | 93.3268
318 | 4.0574 |  | 2.5946 |  | 1.0665 | 4.0571 | 2.7666 | 1.4665 | 0.031467 | 93.0107
316 | 4.0201 |  | 2.5853 |  | 1.0566 | 4.0197 | 2.731 | 1.4719 | 0.032993 | 92.6845
314 | 3.9874 |  | 2.579 |  | 1.0473 | 3.987 | 2.7003 | 1.4765 | 0.034609 | 92.3403
312 | 3.949 |  | 2.5691 |  | 1.0386 | 3.9487 | 2.6675 | 1.4803 | 0.036236 | 91.9949
310 | 3.8977 |  | 2.5512 |  | 1.0302 | 3.8974 | 2.6277 | 1.4832 | 0.03793 | 91.6369
308 | 3.8313 |  | 2.5259 |  | 1.0231 | 3.831 | 2.5837 | 1.4827 | 0.039872 | 91.2279
306 | 3.754 |  | 2.4942 |  | 1.0172 | 3.7537 | 2.5365 | 1.4799 | 0.041866 | 90.8101
304 | 3.6609 |  | 2.4528 |  | 1.0123 | 3.6606 | 2.4824 | 1.4746 | 0.043995 | 90.3661
302 | 3.5446 |  | 2.3983 |  | 1.0087 | 3.5443 | 2.4187 | 1.4654 | 0.046395 | 89.8679
300 | 3.41 |  | 2.3309 |  | 1.0058 | 3.4097 | 2.3438 | 1.4548 | 0.048856 | 89.3602
298 | 3.2575 |  | 2.2512 |  | 1.005 | 3.2572 | 2.2619 | 1.44 | 0.051413 | 88.8356
296 | 3.082 |  | 2.1566 |  | 1.0066 | 3.0817 | 2.1701 | 1.42 | 0.054273 | 88.2525
294 | 2.9015 |  | 2.0572 |  | 1.0099 | 2.9012 | 2.0769 | 1.3969 | 0.057179 | 87.6638
292 | 2.7114 |  | 1.9503 |  | 1.0143 | 2.7111 | 1.9776 | 1.3709 | 0.060311 | 87.034
290 | 2.5043 |  | 1.832 |  | 1.0176 | 2.504 | 1.8635 | 1.3437 | 0.063706 | 86.3562
288 | 2.3031 |  | 1.7168 |  | 1.0186 | 2.3028 | 1.7481 | 1.3173 | 0.067315 | 85.6417
286 | 2.1098 |  | 1.6058 |  | 1.0169 | 2.1095 | 1.6323 | 1.2923 | 0.070816 | 84.9541
284 | 1.9187 |  | 1.4965 |  | 1.0121 | 1.9184 | 1.5141 | 1.267 | 0.074593 | 84.2184
282 | 1.746 |  | 1.3973 |  | 1.0048 | 1.7457 | 1.4034 | 1.2439 | 0.078277 | 83.507
280 | 1.5849 |  | 1.3038 |  | 0.99536 | 1.5846 | 1.2972 | 1.2216 | 0.082065 | 82.7819
278 | 1.4378 |  | 1.2181 |  | 0.98133 | 1.4375 | 1.1948 | 1.2031 | 0.085848 | 82.0638
276 | 1.304 |  | 1.1404 |  | 0.96283 | 1.3037 | 1.0975 | 1.1879 | 0.089884 | 81.3047
274 | 1.1955 |  | 1.0781 |  | 0.94208 | 1.1952 | 1.0151 | 1.1774 | 0.093887 | 80.5588
272 | 1.1016 |  | 1.0245 |  | 0.91805 | 1.1013 | 0.93998 | 1.1716 | 0.097869 | 79.8236
270 | 1.0235 |  | 0.97902 |  | 0.89353 | 1.0232 | 0.87425 | 1.1703 | 0.10123 | 79.2077
268 | 0.95189 |  | 0.93784 |  | 0.86631 | 0.95156 | 0.81195 | 1.172 | 0.10542 | 78.4471
266 | 0.88816 |  | 0.89942 |  | 0.83779 | 0.88784 | 0.75303 | 1.179 | 0.10942 | 77.7287
264 | 0.8259 |  | 0.85919 |  | 0.8099 | 0.82558 | 0.69538 | 1.1872 | 0.11398 | 76.9175
262 | 0.76253 |  | 0.81467 |  | 0.78374 | 0.76221 | 0.63802 | 1.1946 | 0.11789 | 76.228
260 | 0.69696 |  | 0.76487 |  | 0.76138 | 0.69664 | 0.58191 | 1.1972 | 0.12166 | 75.5683
258 | 0.6271 |  | 0.70783 |  | 0.74252 | 0.62677 | 0.52513 | 1.1936 | 0.12562 | 74.882
256 | 0.56117 |  | 0.65104 |  | 0.72644 | 0.56085 | 0.47251 | 1.1869 | 0.1293 | 74.251
254 | 0.49717 |  | 0.5931 |  | 0.71254 | 0.49684 | 0.42218 | 1.1768 | 0.1331 | 73.6042
252 | 0.43716 |  | 0.53653 |  | 0.70046 | 0.43684 | 0.3754 | 1.1637 | 0.13673 | 72.9915
250 | 0.38064 |  | 0.48124 |  | 0.68975 | 0.38032 | 0.33153 | 1.1472 | 0.1408 | 72.3098
248 | 0.32927 |  | 0.4293 |  | 0.68092 | 0.32895 | 0.29191 | 1.1269 | 0.14492 | 71.6281
246 | 0.28513 |  | 0.38304 |  | 0.67356 | 0.28481 | 0.2576 | 1.1056 | 0.14938 | 70.8954
244 | 0.24584 |  | 0.34052 |  | 0.66696 | 0.24551 | 0.22672 | 1.0829 | 0.15396 | 70.1521
242 | 0.21071 |  | 0.301 |  | 0.66082 | 0.21039 | 0.19852 | 1.0598 | 0.15958 | 69.2503
240 | 0.17999 |  | 0.26476 |  | 0.65403 | 0.17967 | 0.17277 | 1.0399 | 0.16501 | 68.3891