## BSAB08mg (01) - Abs Spectra Gra
Wavelength | I1 | I1 dark | R1 | R1dark | XCorrect | I1c | R1c | I1c/R1c | Abs | Percent T
nm | uA | uA | uA | uA |  | uA | uA | uA/uA | OD | T*100
| Abs Detector Raw | Dark Offset for Abs Detector | Ref Detector Raw | Dark Offset for Ref Detector | Linear interp | Dark subtracted Abs Detector | Corrected Ref Detector | Corrected Intensity | #NAME? | % Transmittance
600 | 2.2691 | 0.00032249 | 1.2841 | 0.00059058 | 0.73025 | 2.2688 | 0.93731 | 2.4205 | -0.00053571 | 100.1234
598 | 2.3129 |  | 1.3096 |  | 0.73105 | 2.3126 | 0.95693 | 2.4167 | -0.00055861 | 100.1287
596 | 2.359 |  | 1.3364 |  | 0.73203 | 2.3587 | 0.97788 | 2.412 | -0.00055719 | 100.1284
594 | 2.4094 |  | 1.3657 |  | 0.73316 | 2.409 | 1.0008 | 2.407 | -0.00053495 | 100.1233
592 | 2.4592 |  | 1.3945 |  | 0.73443 | 2.4589 | 1.0237 | 2.4019 | -0.00065282 | 100.1504
590 | 2.5057 |  | 1.4216 |  | 0.73562 | 2.5054 | 1.0453 | 2.3968 | -0.00062368 | 100.1437
588 | 2.5488 |  | 1.4469 |  | 0.73661 | 2.5485 | 1.0654 | 2.3921 | -0.00059762 | 100.1377
586 | 2.587 |  | 1.4694 |  | 0.73748 | 2.5867 | 1.0832 | 2.388 | -0.00060713 | 100.1399
584 | 2.6192 |  | 1.4884 |  | 0.73818 | 2.6189 | 1.0983 | 2.3846 | -0.00058229 | 100.1342
582 | 2.6492 |  | 1.5062 |  | 0.73878 | 2.6488 | 1.1123 | 2.3814 | -0.00064019 | 100.1475
580 | 2.6779 |  | 1.5233 |  | 0.73955 | 2.6776 | 1.1261 | 2.3777 | -0.00062182 | 100.1433
578 | 2.7093 |  | 1.5419 |  | 0.74047 | 2.7089 | 1.1413 | 2.3736 | -0.00065725 | 100.1515
576 | 2.7412 |  | 1.5608 |  | 0.74151 | 2.7408 | 1.1569 | 2.3691 | -0.00067362 | 100.1552
574 | 2.7722 |  | 1.5793 |  | 0.74271 | 2.7718 | 1.1725 | 2.364 | -0.00062805 | 100.1447
572 | 2.8055 |  | 1.5991 |  | 0.74396 | 2.8052 | 1.1892 | 2.3588 | -0.00065673 | 100.1513
570 | 2.8387 |  | 1.6188 |  | 0.74523 | 2.8384 | 1.206 | 2.3536 | -0.00060633 | 100.1397
568 | 2.8693 |  | 1.637 |  | 0.74641 | 2.869 | 1.2214 | 2.3489 | -0.00061735 | 100.1423
566 | 2.9008 |  | 1.6556 |  | 0.74755 | 2.9005 | 1.2372 | 2.3443 | -0.00061923 | 100.1427
564 | 2.9345 |  | 1.6755 |  | 0.74865 | 2.9342 | 1.2539 | 2.34 | -0.00061666 | 100.1421
562 | 2.9751 |  | 1.6994 |  | 0.7499 | 2.9748 | 1.2739 | 2.3352 | -0.00065031 | 100.1499
560 | 3.0174 |  | 1.7242 |  | 0.75118 | 3.0171 | 1.2947 | 2.3304 | -0.00061499 | 100.1417
558 | 3.0588 |  | 1.7483 |  | 0.75269 | 3.0585 | 1.3155 | 2.3249 | -0.00063772 | 100.1469
556 | 3.1064 |  | 1.7764 |  | 0.75439 | 3.1061 | 1.3396 | 2.3186 | -0.00057967 | 100.1336
554 | 3.1539 |  | 1.804 |  | 0.7562 | 3.1536 | 1.3638 | 2.3124 | -0.0005601 | 100.1291
552 | 3.2029 |  | 1.8324 |  | 0.7583 | 3.2025 | 1.3891 | 2.3055 | -0.00059908 | 100.138
550 | 3.2519 |  | 1.8609 |  | 0.76036 | 3.2516 | 1.4145 | 2.2987 | -0.00055929 | 100.1289
548 | 3.304 |  | 1.8913 |  | 0.76226 | 3.3037 | 1.4412 | 2.2923 | -0.000543 | 100.1251
546 | 3.3606 |  | 1.9238 |  | 0.76411 | 3.3602 | 1.4695 | 2.2866 | -0.0005759 | 100.1327
544 | 3.4161 |  | 1.9557 |  | 0.76586 | 3.4158 | 1.4973 | 2.2813 | -0.00060281 | 100.1389
542 | 3.4714 |  | 1.9875 |  | 0.76774 | 3.4711 | 1.5254 | 2.2755 | -0.00063239 | 100.1457
540 | 3.5247 |  | 2.0181 |  | 0.76953 | 3.5244 | 1.5526 | 2.27 | -0.00059057 | 100.1361
538 | 3.5776 |  | 2.0486 |  | 0.7716 | 3.5772 | 1.5803 | 2.2637 | -0.00060429 | 100.1392
536 | 3.6394 |  | 2.0842 |  | 0.77376 | 3.6391 | 1.6122 | 2.2572 | -0.00054529 | 100.1256
534 | 3.706 |  | 2.1223 |  | 0.77615 | 3.7057 | 1.6468 | 2.2503 | -0.00053088 | 100.1223
532 | 3.7716 |  | 2.1597 |  | 0.77862 | 3.7712 | 1.6812 | 2.2432 | -0.00053313 | 100.1228
530 | 3.8408 |  | 2.1994 |  | 0.7811 | 3.8405 | 1.7175 | 2.2361 | -0.00046716 | 100.1076
528 | 3.9091 |  | 2.2383 |  | 0.78356 | 3.9088 | 1.7534 | 2.2293 | -0.00048732 | 100.1123
526 | 3.9794 |  | 2.2779 |  | 0.786 | 3.9791 | 1.79 | 2.223 | -0.00049349 | 100.1137
524 | 4.0473 |  | 2.3162 |  | 0.78854 | 4.047 | 1.826 | 2.2164 | -0.00051838 | 100.1194
522 | 4.1187 |  | 2.3565 |  | 0.79114 | 4.1184 | 1.8639 | 2.2096 | -0.0004994 | 100.1151
520 | 4.1905 |  | 2.3969 |  | 0.79392 | 4.1902 | 1.9025 | 2.2025 | -0.00049256 | 100.1135
518 | 4.2679 |  | 2.4403 |  | 0.79686 | 4.2676 | 1.9441 | 2.1951 | -0.00047281 | 100.1089
516 | 4.3442 |  | 2.4829 |  | 0.79995 | 4.3439 | 1.9857 | 2.1876 | -0.00046519 | 100.1072
514 | 4.4271 |  | 2.529 |  | 0.80334 | 4.4267 | 2.0312 | 2.1794 | -0.0004784 | 100.1102
512 | 4.5042 |  | 2.5719 |  | 0.80674 | 4.5039 | 2.0743 | 2.1712 | -0.00042385 | 100.0976
510 | 4.5884 |  | 2.6183 |  | 0.81026 | 4.5881 | 2.121 | 2.1632 | -0.00043934 | 100.1012
508 | 4.6799 |  | 2.6689 |  | 0.81359 | 4.6795 | 2.1709 | 2.1556 | -0.00040618 | 100.0936
506 | 4.7896 |  | 2.7297 |  | 0.81691 | 4.7893 | 2.2295 | 2.1482 | -0.00039906 | 100.0919
504 | 4.9165 |  | 2.7999 |  | 0.82008 | 4.9162 | 2.2956 | 2.1415 | -0.00042032 | 100.0968
502 | 5.0371 |  | 2.8664 |  | 0.82341 | 5.0368 | 2.3597 | 2.1345 | -0.00038138 | 100.0879
500 | 5.178 |  | 2.9442 |  | 0.8268 | 5.1776 | 2.4338 | 2.1274 | -0.00036242 | 100.0835
498 | 5.3548 |  | 3.0433 |  | 0.83019 | 5.3545 | 2.5261 | 2.1197 | -0.00021812 | 100.0502
496 | 5.6505 |  | 3.2091 |  | 0.83353 | 5.6502 | 2.6744 | 2.1127 | -0.00015704 | 100.0362
494 | 6.0343 |  | 3.4214 |  | 0.83614 | 6.034 | 2.8603 | 2.1096 | -0.00036805 | 100.0848
492 | 6.3221 |  | 3.5794 |  | 0.83857 | 6.3218 | 3.0011 | 2.1065 | -0.00033275 | 100.0766
490 | 6.4095 |  | 3.6236 |  | 0.84131 | 6.4092 | 3.048 | 2.1027 | -0.00029822 | 100.0687
488 | 6.4701 |  | 3.6538 |  | 0.84449 | 6.4697 | 3.0851 | 2.0971 | -0.00028248 | 100.0651
486 | 6.7351 |  | 3.7996 |  | 0.84898 | 6.7348 | 3.2252 | 2.0881 | -0.00031655 | 100.0729
484 | 7.1948 |  | 4.0532 |  | 0.85348 | 7.1945 | 3.4588 | 2.08 | -0.00029411 | 100.0677
482 | 7.5668 |  | 4.2549 |  | 0.85814 | 7.5665 | 3.6508 | 2.0726 | -0.00027601 | 100.0636
480 | 7.7038 |  | 4.3238 |  | 0.86299 | 7.7035 | 3.7309 | 2.0648 | -0.00023973 | 100.0552
478 | 7.826 |  | 4.3879 |  | 0.86811 | 7.8257 | 3.8087 | 2.0547 | -0.00016344 | 100.0376
476 | 8.3531 |  | 4.6797 |  | 0.87358 | 8.3528 | 4.0875 | 2.0435 | -0.0001883 | 100.0434
474 | 9.2132 |  | 5.1563 |  | 0.87904 | 9.2129 | 4.5321 | 2.0328 | -8.8279e-05 | 100.0203
472 | 10.1661 |  | 5.6784 |  | 0.88475 | 10.1658 | 5.0235 | 2.0237 | -6.4688e-06 | 100.0015
470 | 10.9202 |  | 6.0842 |  | 0.8907 | 10.9198 | 5.4187 | 2.0152 | 1.4094e-05 | 99.9968
468 | 11.3129 |  | 6.2877 |  | 0.89664 | 11.3126 | 5.6373 | 2.0067 | 0.00010965 | 99.9748
466 | 11.2187 |  | 6.2245 |  | 0.90251 | 11.2183 | 5.6171 | 1.9972 | 0.00025346 | 99.9417
464 | 10.8156 |  | 5.9954 |  | 0.90777 | 10.8153 | 5.4419 | 1.9874 | 0.00042929 | 99.9012
462 | 10.3334 |  | 5.7284 |  | 0.9126 | 10.3331 | 5.2272 | 1.9768 | 0.00056269 | 99.8705
460 | 9.849 |  | 5.4654 |  | 0.91714 | 9.8487 | 5.0119 | 1.965 | 0.00076747 | 99.8234
458 | 9.3028 |  | 5.1732 |  | 0.92086 | 9.3024 | 4.7633 | 1.953 | 0.00093123 | 99.7858
456 | 8.7452 |  | 4.8807 |  | 0.92383 | 8.7449 | 4.5084 | 1.9397 | 0.0010275 | 99.7637
454 | 8.312 |  | 4.6615 |  | 0.92584 | 8.3117 | 4.3153 | 1.9261 | 0.0010524 | 99.758
452 | 7.9621 |  | 4.4882 |  | 0.9272 | 7.9618 | 4.1609 | 1.9135 | 0.00096693 | 99.7776
450 | 7.5549 |  | 4.2777 |  | 0.92829 | 7.5545 | 3.9704 | 1.9027 | 0.00088266 | 99.797
448 | 7.0037 |  | 3.9802 |  | 0.92923 | 7.0034 | 3.698 | 1.8939 | 0.00079047 | 99.8182
446 | 6.4705 |  | 3.6893 |  | 0.93058 | 6.4702 | 3.4327 | 1.8849 | 0.00074957 | 99.8276
444 | 6.136 |  | 3.5056 |  | 0.93226 | 6.1357 | 3.2676 | 1.8777 | 0.00067438 | 99.8448
442 | 6.0208 |  | 3.4415 |  | 0.93457 | 6.0204 | 3.2158 | 1.8721 | 0.00075932 | 99.8253
440 | 6.0004 |  | 3.4279 |  | 0.93757 | 6.0001 | 3.2133 | 1.8672 | 0.00099679 | 99.7707
438 | 6.0227 |  | 3.436 |  | 0.94121 | 6.0224 | 3.2334 | 1.8626 | 0.0012775 | 99.7063
436 | 6.0549 |  | 3.4485 |  | 0.94554 | 6.0546 | 3.2601 | 1.8572 | 0.0016151 | 99.6288
434 | 6.1072 |  | 3.4723 |  | 0.95043 | 6.1069 | 3.2996 | 1.8508 | 0.0019144 | 99.5602
432 | 6.1882 |  | 3.5136 |  | 0.95589 | 6.1879 | 3.3581 | 1.8427 | 0.0022307 | 99.4877
430 | 6.2664 |  | 3.5561 |  | 0.96186 | 6.2661 | 3.4199 | 1.8323 | 0.0024799 | 99.4306
428 | 6.2812 |  | 3.5672 |  | 0.96828 | 6.2809 | 3.4534 | 1.8187 | 0.0026886 | 99.3828
426 | 6.2006 |  | 3.5301 |  | 0.97493 | 6.2003 | 3.441 | 1.8019 | 0.0028645 | 99.3426
424 | 6.0295 |  | 3.4473 |  | 0.98141 | 6.0292 | 3.3826 | 1.7824 | 0.0029774 | 99.3168
422 | 5.8093 |  | 3.3408 |  | 0.98717 | 5.809 | 3.2974 | 1.7617 | 0.0030411 | 99.3022
420 | 5.5614 |  | 3.2197 |  | 0.99181 | 5.5611 | 3.1927 | 1.7418 | 0.0030979 | 99.2892
418 | 5.6175 |  | 3.2781 |  | 0.99514 | 5.6172 | 3.2616 | 1.7222 | 0.0034736 | 99.2034
416 | 5.2804 |  | 3.1032 |  | 0.99784 | 5.2801 | 3.0959 | 1.7055 | 0.0035932 | 99.176
414 | 4.972 |  | 2.9433 |  | 1 | 4.9717 | 2.9427 | 1.6895 | 0.0036737 | 99.1577
412 | 4.7297 |  | 2.8186 |  | 1.0023 | 4.7294 | 2.8245 | 1.6744 | 0.0037826 | 99.1328
410 | 4.5377 |  | 2.7193 |  | 1.0047 | 4.5374 | 2.7316 | 1.6611 | 0.0039178 | 99.1019
408 | 4.369 |  | 2.6308 |  | 1.0078 | 4.3686 | 2.6507 | 1.6481 | 0.0041035 | 99.0596
406 | 4.2369 |  | 2.5612 |  | 1.0118 | 4.2366 | 2.5908 | 1.6352 | 0.0043212 | 99.0099
404 | 4.1561 |  | 2.5191 |  | 1.0165 | 4.1557 | 2.5602 | 1.6232 | 0.0045272 | 98.963
402 | 4.1308 |  | 2.508 |  | 1.0227 | 4.1305 | 2.5643 | 1.6107 | 0.0047313 | 98.9165
400 | 4.1628 |  | 2.5293 |  | 1.0301 | 4.1625 | 2.6048 | 1.598 | 0.0049563 | 98.8653
398 | 4.2176 |  | 2.5621 |  | 1.0393 | 4.2173 | 2.6622 | 1.5841 | 0.0052029 | 98.8091
396 | 4.2516 |  | 2.5805 |  | 1.0504 | 4.2513 | 2.71 | 1.5688 | 0.0054368 | 98.7559
394 | 4.2565 |  | 2.5796 |  | 1.0633 | 4.2562 | 2.7424 | 1.552 | 0.0057032 | 98.6954
392 | 4.2442 |  | 2.5675 |  | 1.0778 | 4.2438 | 2.7667 | 1.5339 | 0.0059424 | 98.641
390 | 4.2376 |  | 2.5583 |  | 1.0933 | 4.2373 | 2.7965 | 1.5152 | 0.0062264 | 98.5765
388 | 4.244 |  | 2.5569 |  | 1.1101 | 4.2437 | 2.8379 | 1.4954 | 0.0064607 | 98.5234
386 | 4.2605 |  | 2.5614 |  | 1.128 | 4.2601 | 2.8885 | 1.4748 | 0.0067537 | 98.4569
384 | 4.2787 |  | 2.5675 |  | 1.147 | 4.2784 | 2.9442 | 1.4532 | 0.0070503 | 98.3897
382 | 4.2919 |  | 2.5711 |  | 1.1667 | 4.2916 | 2.9989 | 1.431 | 0.0073384 | 98.3245
380 | 4.2838 |  | 2.5624 |  | 1.1869 | 4.2835 | 3.0408 | 1.4087 | 0.0076361 | 98.2571
378 | 4.2568 |  | 2.5433 |  | 1.2077 | 4.2564 | 3.0708 | 1.3861 | 0.007944 | 98.1874
376 | 4.221 |  | 2.5197 |  | 1.2289 | 4.2206 | 3.0957 | 1.3634 | 0.0082865 | 98.11
374 | 4.1832 |  | 2.4953 |  | 1.2499 | 4.1829 | 3.118 | 1.3415 | 0.0086465 | 98.0288
372 | 4.1534 |  | 2.476 |  | 1.2695 | 4.1531 | 3.1427 | 1.3215 | 0.0090672 | 97.9338
370 | 4.1368 |  | 2.4648 |  | 1.2868 | 4.1364 | 3.1709 | 1.3045 | 0.0094503 | 97.8475
368 | 4.1291 |  | 2.4593 |  | 1.2991 | 4.1288 | 3.194 | 1.2927 | 0.009918 | 97.7422
366 | 4.1413 |  | 2.4656 |  | 1.3054 | 4.141 | 3.218 | 1.2868 | 0.010329 | 97.6496
364 | 4.1731 |  | 2.484 |  | 1.3055 | 4.1728 | 3.242 | 1.2871 | 0.010778 | 97.5488
362 | 4.2282 |  | 2.5166 |  | 1.2999 | 4.2278 | 3.2707 | 1.2926 | 0.011226 | 97.4482
360 | 4.295 |  | 2.5566 |  | 1.2911 | 4.2947 | 3.3002 | 1.3013 | 0.011709 | 97.3399
358 | 4.3748 |  | 2.6046 |  | 1.2795 | 4.3744 | 3.3319 | 1.3129 | 0.012197 | 97.2307
356 | 4.4524 |  | 2.6517 |  | 1.2659 | 4.452 | 3.3561 | 1.3266 | 0.012694 | 97.1194
354 | 4.5296 |  | 2.6992 |  | 1.2516 | 4.5293 | 3.3777 | 1.3409 | 0.013246 | 96.9961
352 | 4.6026 |  | 2.7444 |  | 1.2371 | 4.6023 | 3.3944 | 1.3559 | 0.013813 | 96.8696
350 | 4.6624 |  | 2.7819 |  | 1.2232 | 4.6621 | 3.4019 | 1.3704 | 0.014367 | 96.7461
348 | 4.7147 |  | 2.8154 |  | 1.2102 | 4.7144 | 3.4065 | 1.3839 | 0.01498 | 96.6095
346 | 4.7591 |  | 2.8446 |  | 1.1981 | 4.7587 | 3.4074 | 1.3966 | 0.015583 | 96.4755
344 | 4.7911 |  | 2.8669 |  | 1.1869 | 4.7908 | 3.4019 | 1.4082 | 0.016201 | 96.3384
342 | 4.8108 |  | 2.8825 |  | 1.1761 | 4.8105 | 3.3893 | 1.4193 | 0.016856 | 96.1932
340 | 4.8188 |  | 2.8923 |  | 1.1658 | 4.8184 | 3.3711 | 1.4294 | 0.01754 | 96.0417
338 | 4.8043 |  | 2.8901 |  | 1.1566 | 4.804 | 3.3419 | 1.4375 | 0.018256 | 95.8834
336 | 4.7673 |  | 2.8767 |  | 1.1486 | 4.767 | 3.3034 | 1.4431 | 0.019025 | 95.7139
334 | 4.7122 |  | 2.8545 |  | 1.1415 | 4.7118 | 3.2578 | 1.4463 | 0.019845 | 95.5333
332 | 4.632 |  | 2.8198 |  | 1.1345 | 4.6317 | 3.1984 | 1.4481 | 0.020685 | 95.3488
330 | 4.5448 |  | 2.7818 |  | 1.1265 | 4.5445 | 3.1331 | 1.4505 | 0.021543 | 95.1605
328 | 4.4493 |  | 2.74 |  | 1.1177 | 4.449 | 3.0619 | 1.453 | 0.022425 | 94.9674
326 | 4.3591 |  | 2.701 |  | 1.1082 | 4.3588 | 2.9925 | 1.4566 | 0.023295 | 94.7775
324 | 4.2797 |  | 2.6677 |  | 1.0981 | 4.2794 | 2.9289 | 1.4611 | 0.024239 | 94.5717
322 | 4.2035 |  | 2.6356 |  | 1.0877 | 4.2032 | 2.8661 | 1.4665 | 0.025279 | 94.3454
320 | 4.1386 |  | 2.6087 |  | 1.0771 | 4.1383 | 2.8091 | 1.4732 | 0.026325 | 94.1184
318 | 4.0887 |  | 2.5906 |  | 1.0665 | 4.0883 | 2.7624 | 1.48 | 0.027473 | 93.87
316 | 4.0525 |  | 2.5803 |  | 1.0566 | 4.0522 | 2.7257 | 1.4867 | 0.02866 | 93.6138
314 | 4.0234 |  | 2.5744 |  | 1.0473 | 4.0231 | 2.6955 | 1.4925 | 0.029931 | 93.3403
312 | 3.9861 |  | 2.564 |  | 1.0386 | 3.9858 | 2.6623 | 1.4971 | 0.031318 | 93.0426
310 | 3.9384 |  | 2.5473 |  | 1.0302 | 3.9381 | 2.6237 | 1.501 | 0.032747 | 92.7371
308 | 3.8745 |  | 2.5223 |  | 1.0231 | 3.8742 | 2.58 | 1.5016 | 0.034374 | 92.3901
306 | 3.7978 |  | 2.4896 |  | 1.0172 | 3.7975 | 2.5317 | 1.5 | 0.036013 | 92.0422
304 | 3.7112 |  | 2.4511 |  | 1.0123 | 3.7109 | 2.4807 | 1.4959 | 0.037768 | 91.6711
302 | 3.5952 |  | 2.3954 |  | 1.0087 | 3.5948 | 2.4158 | 1.4881 | 0.039721 | 91.2597
300 | 3.4618 |  | 2.3282 |  | 1.0058 | 3.4615 | 2.3411 | 1.4786 | 0.041806 | 90.8225
298 | 3.3111 |  | 2.2496 |  | 1.005 | 3.3107 | 2.2603 | 1.4647 | 0.044031 | 90.3585
296 | 3.1353 |  | 2.1552 |  | 1.0066 | 3.135 | 2.1687 | 1.4455 | 0.046541 | 89.8378
294 | 2.9528 |  | 2.0551 |  | 1.0099 | 2.9525 | 2.0748 | 1.423 | 0.049121 | 89.3056
292 | 2.7611 |  | 1.9478 |  | 1.0143 | 2.7607 | 1.975 | 1.3978 | 0.051863 | 88.7435
290 | 2.5538 |  | 1.8304 |  | 1.0176 | 2.5535 | 1.8619 | 1.3714 | 0.054827 | 88.1399
288 | 2.3499 |  | 1.7144 |  | 1.0186 | 2.3496 | 1.7457 | 1.3459 | 0.057983 | 87.5018
286 | 2.1542 |  | 1.6034 |  | 1.0169 | 2.1539 | 1.6298 | 1.3215 | 0.061113 | 86.8735
284 | 1.9599 |  | 1.4935 |  | 1.0121 | 1.9596 | 1.511 | 1.2969 | 0.064487 | 86.2012
282 | 1.7859 |  | 1.3949 |  | 1.0048 | 1.7855 | 1.4009 | 1.2745 | 0.067723 | 85.5613
280 | 1.6225 |  | 1.3012 |  | 0.99536 | 1.6221 | 1.2945 | 1.2531 | 0.071028 | 84.9126
278 | 1.4728 |  | 1.2152 |  | 0.98133 | 1.4725 | 1.192 | 1.2354 | 0.074364 | 84.2629
276 | 1.3368 |  | 1.1371 |  | 0.96283 | 1.3365 | 1.0943 | 1.2213 | 0.077845 | 83.5901
274 | 1.2275 |  | 1.0751 |  | 0.94208 | 1.2272 | 1.0123 | 1.2123 | 0.081199 | 82.9471
272 | 1.1331 |  | 1.0218 |  | 0.91805 | 1.1328 | 0.93755 | 1.2082 | 0.084503 | 82.3185
270 | 1.0545 |  | 0.97655 |  | 0.89353 | 1.0541 | 0.87204 | 1.2088 | 0.087184 | 81.8119
268 | 0.98282 |  | 0.93579 |  | 0.86631 | 0.9825 | 0.81017 | 1.2127 | 0.090579 | 81.1748
266 | 0.91892 |  | 0.89775 |  | 0.83779 | 0.9186 | 0.75163 | 1.2221 | 0.09382 | 80.5713
264 | 0.85537 |  | 0.85709 |  | 0.8099 | 0.85505 | 0.69368 | 1.2326 | 0.097678 | 79.8586
262 | 0.79122 |  | 0.81279 |  | 0.78374 | 0.7909 | 0.63655 | 1.2425 | 0.10083 | 79.2805
260 | 0.72418 |  | 0.76281 |  | 0.76138 | 0.72386 | 0.58034 | 1.2473 | 0.10384 | 78.7339
258 | 0.65349 |  | 0.70675 |  | 0.74252 | 0.65317 | 0.52433 | 1.2457 | 0.10705 | 78.1545
256 | 0.58562 |  | 0.64991 |  | 0.72644 | 0.5853 | 0.47169 | 1.2408 | 0.11001 | 77.6227
254 | 0.51958 |  | 0.59201 |  | 0.71254 | 0.51926 | 0.42141 | 1.2322 | 0.11314 | 77.0663
252 | 0.45788 |  | 0.53597 |  | 0.70046 | 0.45755 | 0.37501 | 1.2201 | 0.11615 | 76.5328
250 | 0.39912 |  | 0.48062 |  | 0.68975 | 0.3988 | 0.3311 | 1.2045 | 0.11964 | 75.9212
248 | 0.3458 |  | 0.42878 |  | 0.68092 | 0.34548 | 0.29156 | 1.1849 | 0.1231 | 75.3187
246 | 0.29996 |  | 0.38278 |  | 0.67356 | 0.29963 | 0.25742 | 1.164 | 0.12705 | 74.6359
244 | 0.25887 |  | 0.34005 |  | 0.66696 | 0.25854 | 0.2264 | 1.142 | 0.1309 | 73.9772
242 | 0.22232 |  | 0.30054 |  | 0.66082 | 0.222 | 0.19821 | 1.12 | 0.13558 | 73.1844
240 | 0.19037 |  | 0.26447 |  | 0.65403 | 0.19004 | 0.17259 | 1.1011 | 0.14017 | 72.4151