## BSAB11mg (01) - Abs Spectra Gra
Wavelength | I1 | I1 dark | R1 | R1dark | XCorrect | I1c | R1c | I1c/R1c | Abs | Percent T
nm | uA | uA | uA | uA |  | uA | uA | uA/uA | OD | T*100
| Abs Detector Raw | Dark Offset for Abs Detector | Ref Detector Raw | Dark Offset for Ref Detector | Linear interp | Dark subtracted Abs Detector | Corrected Ref Detector | Corrected Intensity | #NAME? | % Transmittance
600 | 2.2678 | 0.00031979 | 1.2829 | 0.00058988 | 0.73025 | 2.2675 | 0.9364 | 2.4215 | -0.00070856 | 100.1633
598 | 2.3108 |  | 1.3079 |  | 0.73105 | 2.3104 | 0.9557 | 2.4175 | -0.00071283 | 100.1643
596 | 2.3577 |  | 1.3353 |  | 0.73203 | 2.3573 | 0.97705 | 2.4127 | -0.00068232 | 100.1572
594 | 2.4083 |  | 1.3651 |  | 0.73316 | 2.408 | 1.0004 | 2.4071 | -0.00055429 | 100.1277
592 | 2.4582 |  | 1.394 |  | 0.73443 | 2.4579 | 1.0234 | 2.4018 | -0.00062685 | 100.1444
590 | 2.5047 |  | 1.421 |  | 0.73562 | 2.5044 | 1.0449 | 2.3968 | -0.00063588 | 100.1465
588 | 2.5469 |  | 1.4456 |  | 0.73661 | 2.5466 | 1.0644 | 2.3925 | -0.00067423 | 100.1554
586 | 2.5862 |  | 1.4689 |  | 0.73748 | 2.5859 | 1.0828 | 2.3881 | -0.00061207 | 100.141
584 | 2.6183 |  | 1.4883 |  | 0.73818 | 2.618 | 1.0982 | 2.3838 | -0.00044137 | 100.1017
582 | 2.6489 |  | 1.506 |  | 0.73878 | 2.6486 | 1.1122 | 2.3814 | -0.00063231 | 100.1457
580 | 2.6798 |  | 1.5237 |  | 0.73955 | 2.6794 | 1.1264 | 2.3787 | -0.00080927 | 100.1865
578 | 2.7106 |  | 1.5421 |  | 0.74047 | 2.7103 | 1.1414 | 2.3745 | -0.00081375 | 100.1875
576 | 2.7403 |  | 1.5598 |  | 0.74151 | 2.74 | 1.1562 | 2.3698 | -0.00080839 | 100.1863
574 | 2.7746 |  | 1.5802 |  | 0.74271 | 2.7743 | 1.1732 | 2.3647 | -0.00075398 | 100.1738
572 | 2.8076 |  | 1.5999 |  | 0.74396 | 2.8073 | 1.1898 | 2.3595 | -0.0007774 | 100.1792
570 | 2.8399 |  | 1.6194 |  | 0.74523 | 2.8395 | 1.2064 | 2.3538 | -0.00063644 | 100.1467
568 | 2.8681 |  | 1.6371 |  | 0.74641 | 2.8678 | 1.2215 | 2.3478 | -0.00040741 | 100.0939
566 | 2.8996 |  | 1.6557 |  | 0.74755 | 2.8993 | 1.2373 | 2.3433 | -0.00041995 | 100.0967
564 | 2.9378 |  | 1.6766 |  | 0.74865 | 2.9375 | 1.2548 | 2.341 | -0.00081264 | 100.1873
562 | 2.9777 |  | 1.7001 |  | 0.7499 | 2.9774 | 1.2744 | 2.3363 | -0.0008586 | 100.1979
560 | 3.0198 |  | 1.7247 |  | 0.75118 | 3.0195 | 1.2951 | 2.3314 | -0.00081475 | 100.1878
558 | 3.0624 |  | 1.7497 |  | 0.75269 | 3.0621 | 1.3165 | 2.3259 | -0.00082102 | 100.1892
556 | 3.1095 |  | 1.7773 |  | 0.75439 | 3.1092 | 1.3403 | 2.3197 | -0.0007881 | 100.1816
554 | 3.1581 |  | 1.8055 |  | 0.7562 | 3.1578 | 1.3649 | 2.3135 | -0.00076619 | 100.1766
552 | 3.2068 |  | 1.8337 |  | 0.7583 | 3.2064 | 1.39 | 2.3067 | -0.00082496 | 100.1901
550 | 3.2532 |  | 1.8613 |  | 0.76036 | 3.2529 | 1.4148 | 2.2992 | -0.00064448 | 100.1485
548 | 3.3057 |  | 1.8916 |  | 0.76226 | 3.3054 | 1.4414 | 2.2932 | -0.00071081 | 100.1638
546 | 3.3646 |  | 1.925 |  | 0.76411 | 3.3643 | 1.4705 | 2.2879 | -0.00081363 | 100.1875
544 | 3.4208 |  | 1.9574 |  | 0.76586 | 3.4204 | 1.4987 | 2.2823 | -0.000808 | 100.1862
542 | 3.4778 |  | 1.9903 |  | 0.76774 | 3.4775 | 1.5276 | 2.2765 | -0.00081091 | 100.1869
540 | 3.5293 |  | 2.02 |  | 0.76953 | 3.529 | 1.554 | 2.2709 | -0.0007556 | 100.1741
538 | 3.5813 |  | 2.05 |  | 0.7716 | 3.581 | 1.5813 | 2.2645 | -0.00076181 | 100.1756
536 | 3.643 |  | 2.0854 |  | 0.77376 | 3.6427 | 1.6131 | 2.2581 | -0.00072795 | 100.1678
534 | 3.7097 |  | 2.1236 |  | 0.77615 | 3.7094 | 1.6478 | 2.2512 | -0.00070405 | 100.1622
532 | 3.7738 |  | 2.1606 |  | 0.77862 | 3.7734 | 1.6819 | 2.2436 | -0.00060537 | 100.1395
530 | 3.8461 |  | 2.2009 |  | 0.7811 | 3.8458 | 1.7187 | 2.2376 | -0.00075903 | 100.1749
528 | 3.9139 |  | 2.2394 |  | 0.78356 | 3.9135 | 1.7543 | 2.2309 | -0.00079349 | 100.1829
526 | 3.9827 |  | 2.2779 |  | 0.786 | 3.9824 | 1.79 | 2.2248 | -0.00085709 | 100.1975
524 | 4.052 |  | 2.3169 |  | 0.78854 | 4.0517 | 1.8265 | 2.2182 | -0.0008853 | 100.2041
522 | 4.1236 |  | 2.3572 |  | 0.79114 | 4.1232 | 1.8644 | 2.2116 | -0.00089405 | 100.2061
520 | 4.1972 |  | 2.3985 |  | 0.79392 | 4.1969 | 1.9038 | 2.2045 | -0.00087927 | 100.2027
518 | 4.2719 |  | 2.4405 |  | 0.79686 | 4.2716 | 1.9442 | 2.1971 | -0.00085355 | 100.1967
516 | 4.3493 |  | 2.4837 |  | 0.79995 | 4.3489 | 1.9863 | 2.1894 | -0.00083144 | 100.1916
514 | 4.4309 |  | 2.529 |  | 0.80334 | 4.4305 | 2.0312 | 2.1812 | -0.00085296 | 100.1966
512 | 4.5114 |  | 2.5732 |  | 0.80674 | 4.5111 | 2.0755 | 2.1735 | -0.0008847 | 100.2039
510 | 4.5969 |  | 2.6204 |  | 0.81026 | 4.5966 | 2.1227 | 2.1655 | -0.00090054 | 100.2076
508 | 4.6872 |  | 2.6704 |  | 0.81359 | 4.6868 | 2.1721 | 2.1577 | -0.00084298 | 100.1943
506 | 4.796 |  | 2.7308 |  | 0.81691 | 4.7957 | 2.2304 | 2.1502 | -0.00080232 | 100.1849
504 | 4.9235 |  | 2.8012 |  | 0.82008 | 4.9232 | 2.2967 | 2.1436 | -0.00082885 | 100.191
502 | 5.0474 |  | 2.8693 |  | 0.82341 | 5.0471 | 2.3622 | 2.1366 | -0.00081965 | 100.1889
500 | 5.1866 |  | 2.946 |  | 0.8268 | 5.1863 | 2.4353 | 2.1297 | -0.00082042 | 100.1891
498 | 5.3672 |  | 3.0459 |  | 0.83019 | 5.3669 | 2.5282 | 2.1228 | -0.00085534 | 100.1971
496 | 5.6632 |  | 3.2114 |  | 0.83353 | 5.6628 | 2.6763 | 2.1159 | -0.00082734 | 100.1907
494 | 6.0447 |  | 3.4235 |  | 0.83614 | 6.0444 | 2.8621 | 2.1119 | -0.00084044 | 100.1937
492 | 6.3312 |  | 3.5808 |  | 0.83857 | 6.3309 | 3.0022 | 2.1087 | -0.00079069 | 100.1822
490 | 6.4173 |  | 3.6251 |  | 0.84131 | 6.417 | 3.0493 | 2.1044 | -0.00064656 | 100.149
488 | 6.4823 |  | 3.6566 |  | 0.84449 | 6.482 | 3.0874 | 2.0995 | -0.00077113 | 100.1777
486 | 6.7458 |  | 3.8011 |  | 0.84898 | 6.7455 | 3.2266 | 2.0906 | -0.00083048 | 100.1914
484 | 7.2092 |  | 4.0559 |  | 0.85348 | 7.2089 | 3.4612 | 2.0828 | -0.00087256 | 100.2011
482 | 7.5791 |  | 4.256 |  | 0.85814 | 7.5788 | 3.6517 | 2.0754 | -0.00087079 | 100.2007
480 | 7.7164 |  | 4.325 |  | 0.86299 | 7.716 | 3.7319 | 2.0676 | -0.00083331 | 100.1921
478 | 7.8372 |  | 4.3882 |  | 0.86811 | 7.8368 | 3.8089 | 2.0575 | -0.00075874 | 100.1749
476 | 8.3675 |  | 4.6812 |  | 0.87358 | 8.3672 | 4.0889 | 2.0463 | -0.0007943 | 100.1831
474 | 9.2315 |  | 5.1582 |  | 0.87904 | 9.2312 | 4.5337 | 2.0361 | -0.00079395 | 100.183
472 | 10.1875 |  | 5.6802 |  | 0.88475 | 10.1872 | 5.0251 | 2.0273 | -0.00078075 | 100.1799
470 | 10.9401 |  | 6.085 |  | 0.8907 | 10.9398 | 5.4193 | 2.0187 | -0.00072517 | 100.1671
468 | 11.3419 |  | 6.2932 |  | 0.89664 | 11.3416 | 5.6422 | 2.0101 | -0.00062432 | 100.1439
466 | 11.2481 |  | 6.2302 |  | 0.90251 | 11.2478 | 5.6223 | 2.0006 | -0.00048818 | 100.1125
464 | 10.8437 |  | 6.0007 |  | 0.90777 | 10.8434 | 5.4467 | 1.9908 | -0.0003185 | 100.0734
462 | 10.3579 |  | 5.7324 |  | 0.9126 | 10.3576 | 5.2309 | 1.9801 | -0.00015801 | 100.0364
460 | 9.876 |  | 5.4712 |  | 0.91714 | 9.8756 | 5.0173 | 1.9683 | 4.1995e-05 | 99.9903
458 | 9.3268 |  | 5.1781 |  | 0.92086 | 9.3265 | 4.7678 | 1.9562 | 0.0002208 | 99.9492
456 | 8.7668 |  | 4.8846 |  | 0.92383 | 8.7665 | 4.512 | 1.9429 | 0.0002998 | 99.931
454 | 8.3316 |  | 4.6644 |  | 0.92584 | 8.3313 | 4.3179 | 1.9295 | 0.00029281 | 99.9326
452 | 7.9842 |  | 4.4929 |  | 0.9272 | 7.9839 | 4.1652 | 1.9168 | 0.00021396 | 99.9507
450 | 7.5798 |  | 4.2842 |  | 0.92829 | 7.5794 | 3.9764 | 1.9061 | 0.00011856 | 99.9727
448 | 7.024 |  | 3.9847 |  | 0.92923 | 7.0236 | 3.7022 | 1.8972 | 3.3826e-05 | 99.9922
446 | 6.4894 |  | 3.6933 |  | 0.93058 | 6.4891 | 3.4363 | 1.8884 | -5.7788e-05 | 100.0133
444 | 6.1535 |  | 3.509 |  | 0.93226 | 6.1532 | 3.2708 | 1.8813 | -0.00014095 | 100.0325
442 | 6.0363 |  | 3.4439 |  | 0.93457 | 6.036 | 3.218 | 1.8757 | -5.9808e-05 | 100.0138
440 | 6.0185 |  | 3.4316 |  | 0.93757 | 6.0181 | 3.2168 | 1.8709 | 0.00015571 | 99.9642
438 | 6.0413 |  | 3.4398 |  | 0.94121 | 6.041 | 3.237 | 1.8662 | 0.000426 | 99.902
436 | 6.0718 |  | 3.4515 |  | 0.94554 | 6.0714 | 3.263 | 1.8607 | 0.00078968 | 99.8183
434 | 6.1226 |  | 3.4752 |  | 0.95043 | 6.1223 | 3.3024 | 1.8539 | 0.0011778 | 99.7292
432 | 6.2009 |  | 3.5149 |  | 0.95589 | 6.2006 | 3.3593 | 1.8458 | 0.0014917 | 99.6571
430 | 6.2806 |  | 3.5575 |  | 0.96186 | 6.2803 | 3.4212 | 1.8357 | 0.0016657 | 99.6172
428 | 6.2989 |  | 3.5704 |  | 0.96828 | 6.2986 | 3.4566 | 1.8222 | 0.001865 | 99.5715
426 | 6.214 |  | 3.5309 |  | 0.97493 | 6.2137 | 3.4418 | 1.8054 | 0.0020247 | 99.5349
424 | 6.0428 |  | 3.4484 |  | 0.98141 | 6.0425 | 3.3838 | 1.7857 | 0.0021613 | 99.5036
422 | 5.821 |  | 3.3409 |  | 0.98717 | 5.8206 | 3.2975 | 1.7652 | 0.0021883 | 99.4974
420 | 5.5741 |  | 3.2203 |  | 0.99181 | 5.5738 | 3.1934 | 1.7454 | 0.0021985 | 99.4951
418 | 5.6322 |  | 3.2801 |  | 0.99514 | 5.6319 | 3.2636 | 1.7257 | 0.002605 | 99.402
416 | 5.2954 |  | 3.1057 |  | 0.99784 | 5.2951 | 3.0984 | 1.709 | 0.0027082 | 99.3784
414 | 4.9854 |  | 2.9452 |  | 1 | 4.9851 | 2.9446 | 1.6929 | 0.0027843 | 99.3609
412 | 4.7434 |  | 2.821 |  | 1.0023 | 4.7431 | 2.8268 | 1.6779 | 0.0028892 | 99.3369
410 | 4.5492 |  | 2.7206 |  | 1.0047 | 4.5489 | 2.7329 | 1.6645 | 0.003024 | 99.3061
408 | 4.3808 |  | 2.6324 |  | 1.0078 | 4.3805 | 2.6523 | 1.6516 | 0.0031941 | 99.2672
406 | 4.2485 |  | 2.5628 |  | 1.0118 | 4.2482 | 2.5923 | 1.6388 | 0.0033916 | 99.2221
404 | 4.1708 |  | 2.5227 |  | 1.0165 | 4.1705 | 2.5638 | 1.6267 | 0.0036007 | 99.1743
402 | 4.1453 |  | 2.5115 |  | 1.0227 | 4.145 | 2.5679 | 1.6142 | 0.0037999 | 99.1289
400 | 4.1742 |  | 2.5307 |  | 1.0301 | 4.1739 | 2.6062 | 1.6015 | 0.0039971 | 99.0839
398 | 4.2301 |  | 2.5638 |  | 1.0393 | 4.2297 | 2.664 | 1.5878 | 0.0042031 | 99.0369
396 | 4.265 |  | 2.5826 |  | 1.0504 | 4.2647 | 2.7121 | 1.5725 | 0.0044145 | 98.9887
394 | 4.2703 |  | 2.5821 |  | 1.0633 | 4.27 | 2.745 | 1.5555 | 0.0047216 | 98.9187
392 | 4.2546 |  | 2.5686 |  | 1.0778 | 4.2543 | 2.7678 | 1.5371 | 0.0050495 | 98.8441
390 | 4.2465 |  | 2.5595 |  | 1.0933 | 4.2462 | 2.7978 | 1.5177 | 0.0055227 | 98.7364
388 | 4.2548 |  | 2.5574 |  | 1.1101 | 4.2545 | 2.8384 | 1.4989 | 0.005443 | 98.7545
386 | 4.2716 |  | 2.5621 |  | 1.128 | 4.2713 | 2.8893 | 1.4783 | 0.005732 | 98.6888
384 | 4.2919 |  | 2.5694 |  | 1.147 | 4.2916 | 2.9464 | 1.4565 | 0.0060406 | 98.6187
382 | 4.304 |  | 2.5725 |  | 1.1667 | 4.3037 | 3.0005 | 1.4343 | 0.0063502 | 98.5484
380 | 4.2965 |  | 2.5642 |  | 1.1869 | 4.2962 | 3.0429 | 1.4119 | 0.0066504 | 98.4804
378 | 4.2684 |  | 2.5446 |  | 1.2077 | 4.2681 | 3.0723 | 1.3892 | 0.0069714 | 98.4076
376 | 4.2317 |  | 2.5203 |  | 1.2289 | 4.2314 | 3.0965 | 1.3665 | 0.0072823 | 98.3372
374 | 4.1946 |  | 2.4961 |  | 1.2499 | 4.1943 | 3.119 | 1.3447 | 0.0076096 | 98.2631
372 | 4.1651 |  | 2.4769 |  | 1.2695 | 4.1648 | 3.1438 | 1.3248 | 0.0080039 | 98.1739
370 | 4.1466 |  | 2.4646 |  | 1.2868 | 4.1463 | 3.1705 | 1.3078 | 0.0083736 | 98.0904
368 | 4.1411 |  | 2.4602 |  | 1.2991 | 4.1408 | 3.1953 | 1.2959 | 0.0088237 | 97.9888
366 | 4.1503 |  | 2.4656 |  | 1.3054 | 4.15 | 3.218 | 1.2896 | 0.0093832 | 97.8626
364 | 4.1848 |  | 2.4854 |  | 1.3055 | 4.1844 | 3.2438 | 1.29 | 0.0098042 | 97.7678
362 | 4.2397 |  | 2.5175 |  | 1.2999 | 4.2394 | 3.2718 | 1.2957 | 0.010189 | 97.6812
360 | 4.3102 |  | 2.5591 |  | 1.2911 | 4.3098 | 3.3034 | 1.3047 | 0.010607 | 97.5872
358 | 4.3897 |  | 2.6071 |  | 1.2795 | 4.3894 | 3.335 | 1.3162 | 0.011126 | 97.4708
356 | 4.4686 |  | 2.6549 |  | 1.2659 | 4.4683 | 3.3602 | 1.3298 | 0.01164 | 97.3555
354 | 4.5465 |  | 2.7026 |  | 1.2516 | 4.5461 | 3.3819 | 1.3443 | 0.01217 | 97.2366
352 | 4.6163 |  | 2.746 |  | 1.2371 | 4.616 | 3.3963 | 1.3591 | 0.012766 | 97.1033
350 | 4.6743 |  | 2.7822 |  | 1.2232 | 4.674 | 3.4023 | 1.3738 | 0.013311 | 96.9814
348 | 4.7289 |  | 2.817 |  | 1.2102 | 4.7286 | 3.4083 | 1.3874 | 0.013905 | 96.849
346 | 4.7726 |  | 2.8456 |  | 1.1981 | 4.7723 | 3.4086 | 1.4001 | 0.014505 | 96.7153
344 | 4.8069 |  | 2.8697 |  | 1.1869 | 4.8065 | 3.4052 | 1.4115 | 0.015192 | 96.5623
342 | 4.8237 |  | 2.8836 |  | 1.1761 | 4.8234 | 3.3906 | 1.4226 | 0.01586 | 96.4139
340 | 4.8315 |  | 2.8934 |  | 1.1658 | 4.8312 | 3.3723 | 1.4326 | 0.016554 | 96.2601
338 | 4.8196 |  | 2.8924 |  | 1.1566 | 4.8192 | 3.3446 | 1.4409 | 0.017233 | 96.1097
336 | 4.7838 |  | 2.88 |  | 1.1486 | 4.7835 | 3.3072 | 1.4464 | 0.01802 | 95.9356
334 | 4.7266 |  | 2.8567 |  | 1.1415 | 4.7262 | 3.2603 | 1.4496 | 0.018856 | 95.7512
332 | 4.6495 |  | 2.824 |  | 1.1345 | 4.6492 | 3.2032 | 1.4514 | 0.019695 | 95.5664
330 | 4.5591 |  | 2.784 |  | 1.1265 | 4.5588 | 3.1356 | 1.4539 | 0.020516 | 95.3858
328 | 4.4626 |  | 2.7415 |  | 1.1177 | 4.4623 | 3.0636 | 1.4565 | 0.021362 | 95.2002
326 | 4.3735 |  | 2.7034 |  | 1.1082 | 4.3732 | 2.9952 | 1.4601 | 0.022254 | 95.0048
324 | 4.2922 |  | 2.6691 |  | 1.0981 | 4.2919 | 2.9304 | 1.4646 | 0.023193 | 94.7997
322 | 4.2157 |  | 2.6368 |  | 1.0877 | 4.2154 | 2.8675 | 1.4701 | 0.024226 | 94.5745
320 | 4.1524 |  | 2.611 |  | 1.0771 | 4.1521 | 2.8115 | 1.4768 | 0.025255 | 94.3508
318 | 4.1027 |  | 2.593 |  | 1.0665 | 4.1023 | 2.7649 | 1.4837 | 0.026384 | 94.1057
316 | 4.067 |  | 2.5829 |  | 1.0566 | 4.0667 | 2.7284 | 1.4905 | 0.027543 | 93.8549
314 | 4.0369 |  | 2.5763 |  | 1.0473 | 4.0366 | 2.6975 | 1.4964 | 0.028796 | 93.5845
312 | 4.0017 |  | 2.5672 |  | 1.0386 | 4.0013 | 2.6655 | 1.5011 | 0.030158 | 93.2915
310 | 3.9537 |  | 2.5503 |  | 1.0302 | 3.9534 | 2.6268 | 1.505 | 0.031584 | 92.9857
308 | 3.8884 |  | 2.5243 |  | 1.0231 | 3.888 | 2.5821 | 1.5058 | 0.033173 | 92.6461
306 | 3.8119 |  | 2.4918 |  | 1.0172 | 3.8116 | 2.534 | 1.5042 | 0.0348 | 92.2997
304 | 3.7235 |  | 2.4522 |  | 1.0123 | 3.7232 | 2.4818 | 1.5002 | 0.036526 | 91.9335
302 | 3.6085 |  | 2.3975 |  | 1.0087 | 3.6082 | 2.4179 | 1.4923 | 0.038493 | 91.5182
300 | 3.4744 |  | 2.3301 |  | 1.0058 | 3.4741 | 2.3431 | 1.4827 | 0.040586 | 91.0781
298 | 3.3237 |  | 2.2518 |  | 1.005 | 3.3233 | 2.2625 | 1.4689 | 0.042793 | 90.6164
296 | 3.1471 |  | 2.1571 |  | 1.0066 | 3.1468 | 2.1706 | 1.4497 | 0.045286 | 90.0979
294 | 2.9636 |  | 2.0564 |  | 1.0099 | 2.9633 | 2.0762 | 1.4273 | 0.047813 | 89.5749
292 | 2.7737 |  | 1.9508 |  | 1.0143 | 2.7734 | 1.978 | 1.4021 | 0.050543 | 89.0138
290 | 2.5648 |  | 1.8327 |  | 1.0176 | 2.5645 | 1.8643 | 1.3756 | 0.053513 | 88.407
288 | 2.3599 |  | 1.7164 |  | 1.0186 | 2.3595 | 1.7477 | 1.3501 | 0.056642 | 87.7723
286 | 2.1644 |  | 1.606 |  | 1.0169 | 2.1641 | 1.6325 | 1.3256 | 0.059764 | 87.1437
284 | 1.9701 |  | 1.4965 |  | 1.0121 | 1.9697 | 1.514 | 1.301 | 0.063106 | 86.4757
282 | 1.7946 |  | 1.3974 |  | 1.0048 | 1.7943 | 1.4035 | 1.2784 | 0.066393 | 85.8237
280 | 1.6306 |  | 1.3038 |  | 0.99536 | 1.6303 | 1.2971 | 1.2568 | 0.06972 | 85.1688
278 | 1.4806 |  | 1.218 |  | 0.98133 | 1.4803 | 1.1946 | 1.2391 | 0.073044 | 84.5193
276 | 1.3439 |  | 1.1396 |  | 0.96283 | 1.3436 | 1.0967 | 1.2252 | 0.076481 | 83.8531
274 | 1.2332 |  | 1.0766 |  | 0.94208 | 1.2329 | 1.0137 | 1.2163 | 0.079779 | 83.2188
272 | 1.1383 |  | 1.0232 |  | 0.91805 | 1.138 | 0.93881 | 1.2121 | 0.083103 | 82.5842
270 | 1.0598 |  | 0.97826 |  | 0.89353 | 1.0595 | 0.87357 | 1.2129 | 0.085735 | 82.0853
268 | 0.98731 |  | 0.93697 |  | 0.86631 | 0.987 | 0.8112 | 1.2167 | 0.089145 | 81.4433
266 | 0.92297 |  | 0.89881 |  | 0.83779 | 0.92265 | 0.75252 | 1.2261 | 0.09242 | 80.8314
264 | 0.85967 |  | 0.85864 |  | 0.8099 | 0.85935 | 0.69493 | 1.2366 | 0.096281 | 80.116
262 | 0.79542 |  | 0.81442 |  | 0.78374 | 0.7951 | 0.63783 | 1.2466 | 0.099409 | 79.5409
260 | 0.72785 |  | 0.7642 |  | 0.76138 | 0.72753 | 0.5814 | 1.2513 | 0.10244 | 78.9885
258 | 0.65678 |  | 0.70801 |  | 0.74252 | 0.65646 | 0.52527 | 1.2498 | 0.10564 | 78.4083
256 | 0.58865 |  | 0.65101 |  | 0.72644 | 0.58833 | 0.47249 | 1.2452 | 0.10851 | 77.8923
254 | 0.52287 |  | 0.59347 |  | 0.71254 | 0.52255 | 0.42245 | 1.2369 | 0.11146 | 77.3641
252 | 0.46069 |  | 0.5369 |  | 0.70046 | 0.46037 | 0.37567 | 1.2255 | 0.11425 | 76.8686
250 | 0.40174 |  | 0.48148 |  | 0.68975 | 0.40142 | 0.3317 | 1.2102 | 0.11757 | 76.2826
248 | 0.34825 |  | 0.42967 |  | 0.68092 | 0.34793 | 0.29217 | 1.1909 | 0.12093 | 75.6956
246 | 0.30207 |  | 0.38349 |  | 0.67356 | 0.30175 | 0.25791 | 1.17 | 0.1248 | 75.0237
244 | 0.26075 |  | 0.34086 |  | 0.66696 | 0.26043 | 0.22694 | 1.1476 | 0.12877 | 74.341
242 | 0.22399 |  | 0.30147 |  | 0.66082 | 0.22367 | 0.19883 | 1.1249 | 0.13367 | 73.5073
240 | 0.19156 |  | 0.26516 |  | 0.65403 | 0.19124 | 0.17304 | 1.1052 | 0.13859 | 72.6791