## Log-Log Cal
Calibration Curve
|  |  |  | Thaxtomin | Raw Data
|  |  |  | 2018-12-04 |  | uM | 1_1 | 1_2 | 2_1 | 2_2 | 5_1 | 5_2 | 10_1 | 10_2 | 25_1 | 25_2 | 50_1 | 50_2 | 100_1 | 100_2
[7 empty] | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | [13 empty] | Concn ratio
[7 empty] | 0.0572 | 0.0561 | 0.1177 | 0.1168 | 0.315 | 0.3195 | 0.6365 | 0.6407 | 1.6595 | 1.6701 | 3.264 | 3.4655 | 6.8755 | 7.2954 | [11 empty] | Stachyose
Raffinose
Sucrose
Glucose
Galactose
Fructose
Thaxtomin
|  |  |  | 2018-12-04 |  | nM | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000
[7 empty] | 1_1 | 1_2 | 2_1 | 2_2 | 5_1 | 5_2 | 10_1 | 10_2 | 25_1 | 25_2 | 50_1 | 50_2 | 100_1 | 100_2
[7 empty] | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area
[7 empty] | 0.0572 | 0.0561 | 0.1177 | 0.1168 | 0.315 | 0.3195 | 0.6365 | 0.6407 | 1.6595 | 1.6701 | 3.264 | 3.4655 | 6.8755 | 7.2954
|  |  |  | Thaxtomin | Log(Area Ratios)
|  |  |  | 2018-12-04 |  |  | 3 | 3 | 3.301 | 3.301 | 3.699 | 3.699 | 4 | 4 | 4.3979 | 4.3979 | 4.699 | 4.699 | 5 | 5
[7 empty] | 1_1 | 1_2 | 2_1 | 2_2 | 5_1 | 5_2 | 10_1 | 10_2 | 25_1 | 25_2 | 50_1 | 50_2 | 100_1 | 100_2
[9 empty] | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area
[7 empty] | -1.2426 | -1.251 | -0.92922 | -0.93256 | -0.50169 | -0.49553 | -0.1962 | -0.19335 | 0.21998 | 0.22274 | 0.51375 | 0.53977 | 0.8373 | 0.86305
[21 empty] | 1 |  | 2
|  |  |  | Thaxtomin | Calculated Log(Concentrations) | [15 empty] | y = 1.0374x - 4.3493 |  | y = 1.0527x - 4.4041
|  |  |  | 2018-12-04 |  |  | 1_1 | 1_2 | 2_1 | 2_2 | 5_1 | 5_2 | 10_1 | 10_2 | 25_1 | 25_2 | 50_1 | 50_2 | 100_1 | 100_2
[9 empty] | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area
[7 empty] | 2.9947 | 2.9952 | 3.2968 | 3.2978 | 3.7089 | 3.7129 | 4.0034 | 4 | 4.4045 | 4.3952 | 4.6877 | 4.6964 | 4.9996 | 5.0035
|  |  |  | Thaxtomin | Calculated Concentrations
|  |  |  | 2018-12-04 |  | uM | 1_1 | 1_2 | 2_1 | 2_2 | 5_1 | 5_2 | 10_1 | 10_2 | 25_1 | 25_2 | 50_1 | 50_2 | 100_1 | 100_2
[9 empty] | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area
[7 empty] | 0.98786 | 0.98904 | 1.9805 | 1.985 | 5.1156 | 5.163 | 10.078 | 9.999 | 25.3832 | 24.8436 | 48.7224 | 49.7013 | 99.9122 | 100.8014
|  |  |  | Thaxtomin | Percent Deviation
|  |  |  | 2018-12-04 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100
[6 empty] | uM | 1_1 | 1_2 | 2_1 | 2_2 | 5_1 | 5_2 | 10_1 | 10_2 | 25_1 | 25_2 | 50_1 | 50_2 | 100_1 | 100_2
[9 empty] | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area
[7 empty] | -1.214% | -1.096% | -0.9745% | -0.7521% | 2.312% | 3.26% | 0.7795% | -0.009903% | 1.533% | -0.6256% | -2.555% | -0.5975% | -0.08779% | 0.8014%
[9 empty] | QC Samples | [14 empty] | QC Samples-Repeat
use 1 uM, 5 uM and 25 uM concentrations. 0.1 uM is used for LLOD and LLOQ
|  |  |  | Thaxtomin | [14 empty] | Thaxtomin
|  |  |  | 2018-12-04 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 | 25000 | 25000 |  |  | 2018-12-04 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 25000 | 25000 | 25000
[5 empty] | 0.1-1 | 0.1-2 | 0.1-3 | 1_1 | 1_2 | 1_3 | 5_1 | 5_2 | 5_3 | 25_1 | 25_2 | 25_3 |  |  |  | 0.1-1 | 0.1-2 | 0.1-3 | 1_1 | 1_2 | 1_3 | 5_1 | 5_2 | 5_3 | 25_1 | 25_2 | 25_3
[5 empty] | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area |  |  |  | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area
[5 empty] | 0.0059 | 0.0075 | 0.0033 | 0.0572 | 0.0559 | 0.0601 | 0.3163 | 0.315 | 0.3154 | 1.787 | 1.6384 | 1.5842 |  |  |  | 0.0038 | 0.0052 | 0.0054 | 0.0593 | 0.0587 | 0.0626 | 0.3321 | 0.3144 | 0.318 | 1.8236 | 1.6163 | 1.5842
[9 empty] | Used repeat data | [14 empty] | Used repeat data
|  |  |  | Thaxtomin | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.699 | 3.699 | 3.699 | 4.3979 | 4.3979 | 4.3979 |  |  | Thaxtomin | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.699 | 3.699 | 3.699 | 4.3979 | 4.3979 | 4.3979
|  |  |  | 2018-12-04 | 0.1-1 | 0.1-2 | 0.1-3 | 1_1 | 1_2 | 1_3 | 5_1 | 5_2 | 5_3 | 25_1 | 25_2 | 25_3 |  |  | 2018-12-04 | 0.1-1 | 0.1-2 | 0.1-3 | 1_1 | 1_2 | 1_3 | 5_1 | 5_2 | 5_3 | 25_1 | 25_2 | 25_3
[5 empty] | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area |  |  |  | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area
[5 empty] | -2.2291 | -2.1249 | -2.4815 | -1.2426 | -1.2526 | -1.2211 | -0.4999 | -0.50169 | -0.50114 | 0.25212 | 0.21442 | 0.19981 |  |  |  | -2.4202 | -2.284 | -2.2676 | -1.2269 | -1.2314 | -1.2034 | -0.47873 | -0.50252 | -0.49757 | 0.26093 | 0.20852 | 0.19981
|  |  |  | Thaxtomin | [14 empty] | Thaxtomin
|  |  |  | 2018-12-04 | 0.1-1 | 0.1-2 | 0.1-3 | 1_1 | 1_2 | 1_3 | 5_1 | 5_2 | 5_3 | 25_1 | 25_2 | 25_3 |  |  | 2018-12-04 | 0.1-1 | 0.1-2 | 0.1-3 | 1_1 | 1_2 | 1_3 | 5_1 | 5_2 | 5_3 | 25_1 | 25_2 | 25_3
[5 empty] | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area |  |  |  | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area
[5 empty] | 2.0437 | 2.1442 | 1.8005 | 2.9947 | 2.9851 | 3.0154 | 3.7106 | 3.7089 | 3.7094 | 4.4355 | 4.3992 | 4.3851 |  |  |  | 1.8595 | 1.9908 | 2.0066 | 3.0098 | 3.0055 | 3.0325 | 3.731 | 3.7081 | 3.7129 | 4.444 | 4.3935 | 4.3851
|  |  |  | Thaxtomin | [14 empty] | Thaxtomin
|  |  |  | 2018-12-04 | 0.1-1 | 0.1-2 | 0.1-3 | 1_1 | 1_2 | 1_3 | 5_1 | 5_2 | 5_3 | 25_1 | 25_2 | 25_3 |  |  | 2018-12-04 | 0.1-1 | 0.1-2 | 0.1-3 | 1_1 | 1_2 | 1_3 | 5_1 | 5_2 | 5_3 | 25_1 | 25_2 | 25_3
[5 empty] | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area |  |  |  | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area
[5 empty] | 0.11059 | 0.13937 | 0.063165 | 0.98786 | 0.96621 | 1.0361 | 5.136 | 5.1156 | 5.1219 | 27.2606 | 25.0721 | 24.2721 |  |  |  | 0.072366 | 0.097914 | 0.10154 | 1.0228 | 1.0128 | 1.0776 | 5.383 | 5.1062 | 5.1626 | 27.7986 | 24.746 | 24.2721
[6 empty] | Average | 0.10438 |  |  | 0.99672 |  |  | 5.1245 |  |  | 25.5349 |  |  |  |  | Average | 0.090607 |  |  | 1.0377 |  |  | 5.2173 |  |  | 25.6056
[6 empty] | STD | 0.038481 |  |  | 0.035776 |  |  | 0.010423 |  |  | 1.5471 |  |  |  |  | STD | 0.015901 |  |  | 0.034884 |  |  | 0.1463 |  |  | 1.914
[6 empty] | RSD | 36.8678 |  |  | 3.5893 |  |  | 0.20339 |  |  | 6.0587 |  |  |  |  | RSD | 17.5494 |  |  | 3.3616 |  |  | 2.8041 |  |  | 7.4748
|  |  |  | Thaxtomin | Percent Deviation | [13 empty] | Thaxtomin | Percent Deviation
|  |  |  | 2018-12-04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 |  |  | 2018-12-04 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25
[5 empty] | 0.1-1 | 0.1-2 | 0.1-3 | 1_1 | 1_2 | 1_3 | 5_1 | 5_2 | 5_3 | 25_1 | 25_2 | 25_3 |  |  |  | 0.1-1 | 0.1-2 | 0.1-3 | 1_1 | 1_2 | 1_3 | 5_1 | 5_2 | 5_3 | 25_1 | 25_2 | 25_3
[5 empty] | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area |  |  |  | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area | Area
[5 empty] | 10.59% | 39.37% | -36.84% | -1.214% | -3.379% | 3.609% | 2.719% | 2.312% | 2.438% | 9.042% | 0.2883% | -2.912% |  |  |  | -27.63% | -2.086% | 1.542% | 2.28% | 1.282% | 7.761% | 7.661% | 2.124% | 3.251% | 11.19% | -1.016% | -2.912%
| C-1 | C-2 | C-3
Stachyose | 48.1337 | 38.6532 | 36.2764
Raffinose | 13.3254 | 8.1491 | 8.0424
Sucrose | 39.4785 | 25.0942 | 8.4583
Glucose | 8.221 | 5.7872 | 2.3486
Galactose | 4.1403 | 1.117 | 1.1196
Fructose | 5.4145 | 4.2697 | 1.8389
| 118.7134 | 83.0705 | 58.0842

## Quantification
[5 empty] | y = 1.0374x - 4.3493 |  |  | PT samples were diluted 20 times (5 uL+95 uL of MeOH)
[5 empty] | nM |  |  | N=4 |  |  |  | N=3
| Area | Log(10) | Slope | Intercept | Concn (X) =( Y-c)/m | Concn (nM) 10^log | Concn (uM) | Concn (uM) | Average concn (uM) | STD | RSD% | Concn (uM) | Average concn (uM) | STD | RSD%
Std-1 | 0.5463 | -0.26257 | 1.0374 | -4.3493 | 3.9394 | 8697.5659 | 8.6976
A-ID-1-CE | 2.6214 | 0.41853 | 1.0374 | -4.3493 | 4.5959 | 39440.7308 | 39.4407 | 39.4407 | 37.8054 | 1.6307 | 4.3134 | 39.4407 | 38.4638 | 1.1782 | 3.063
A-ID-2-CE | 2.464 | 0.39164 | 1.0374 | -4.3493 | 4.57 | 37155.3952 | 37.1554 | 37.1554 |  |  |  | 37.1554
A-ID-3-CE | 2.5769 | 0.4111 | 1.0374 | -4.3493 | 4.5888 | 38795.1374 | 38.7951 | 38.7951 |  |  |  | 38.7951
A-ID-4-CE | 2.3729 | 0.37528 | 1.0374 | -4.3493 | 4.5543 | 35830.302 | 35.8303 | 35.8303
A-NY-1-CE | 0.5863 | -0.23188 | 1.0374 | -4.3493 | 3.969 | 9310.6508 | 9.3107 | 9.3107 | 9.4901 | 1.1061 | 11.6552 | 9.3107 | 9.9782 | 0.63707 | 6.3846
A-NY-2-CE | 0.6694 | -0.17431 | 1.0374 | -4.3493 | 4.0245 | 10579.6308 | 10.5796 | 10.5796 |  |  |  | 10.5796
A-NY-3-CE | 0.6343 | -0.19771 | 1.0374 | -4.3493 | 4.0019 | 10044.3722 | 10.0444 | 10.0444 |  |  |  | 10.0444
A-NY-4-CE | 0.5026 | -0.29878 | 1.0374 | -4.3493 | 3.9045 | 8025.912 | 8.0259 | 8.0259
A-ME-1-CE | 2.4717 | 0.393 | 1.0374 | -4.3493 | 4.5713 | 37267.3135 | 37.2673 | 37.2673 | 34.8785 | 3.9429 | 11.3046 | 37.2673 | 36.6112 | 2.303 | 6.2904
A-ME-2-CE | 1.9518 | 0.29044 | 1.0374 | -4.3493 | 4.4725 | 29680.0835 | 29.6801 | 29.6801
A-ME-3-CE | 2.5576 | 0.40783 | 1.0374 | -4.3493 | 4.5856 | 38515.0139 | 38.515 | 38.515 |  |  |  | 38.515
A-ME-4-CE | 2.2508 | 0.35234 | 1.0374 | -4.3493 | 4.5321 | 34051.4065 | 34.0514 | 34.0514 |  |  |  | 34.0514
Std-2 | 0.597 | -0.22403 | 1.0374 | -4.3493 | 3.9766 | 9474.3912 | 9.4744
B-ID-1-CE | 1.312 | 0.11793 | 1.0374 | -4.3493 | 4.3062 | 20238.6997 | 20.2387 | 20.2387 | 20.389 | 0.58838 | 2.8858 | 20.2387 | 20.6404 | 0.37407 | 1.8123
B-ID-2-CE | 1.3433 | 0.12817 | 1.0374 | -4.3493 | 4.3161 | 20703.9231 | 20.7039 | 20.7039 |  |  |  | 20.7039
B-ID-3-CE | 1.3618 | 0.13411 | 1.0374 | -4.3493 | 4.3218 | 20978.7111 | 20.9787 | 20.9787 |  |  |  | 20.9787
B-ID-4-CE | 1.2714 | 0.10428 | 1.0374 | -4.3493 | 4.293 | 19634.649 | 19.6346 | 19.6346
B-NY-1-CE | 0.0198 | -1.7033 | 1.0374 | -4.3493 | 2.5506 | 355.2824 | 0.35528 | 0.35528 | 0.43611 | 0.066611 | 15.2738 |  | 0.46305 | 0.047958 | 10.3569
B-NY-2-CE | 0.0238 | -1.6234 | 1.0374 | -4.3493 | 2.6276 | 424.2331 | 0.42423 | 0.42423 |  |  |  | 0.42423
B-NY-3-CE | 0.0252 | -1.5986 | 1.0374 | -4.3493 | 2.6515 | 448.2633 | 0.44826 | 0.44826 |  |  |  | 0.44826
B-NY-4-CE | 0.0292 | -1.5346 | 1.0374 | -4.3493 | 2.7132 | 516.6648 | 0.51666 | 0.51666 |  |  |  | 0.51666
B-ME-1-CE | 0.9883 | -0.0051112 | 1.0374 | -4.3493 | 4.1876 | 15401.8732 | 15.4019 | 15.4019 | 16.457 | 1.1504 | 6.9902 | 15.4019 | 16.0142 | 0.89927 | 5.6154
B-ME-2-CE | 1.098 | 0.040602 | 1.0374 | -4.3493 | 4.2316 | 17046.6498 | 17.0466 | 17.0466 |  |  |  | 17.0466
B-ME-3-CE | 1.1474 | 0.059715 | 1.0374 | -4.3493 | 4.2501 | 17785.3538 | 17.7854 | 17.7854
B-ME-4-CE | 1.0011 | 0.00047746 | 1.0374 | -4.3493 | 4.193 | 15594.1149 | 15.5941 | 15.5941 |  |  |  | 15.5941
Std-3 | 0.5973 | -0.22381 | 1.0374 | -4.3493 | 3.9768 | 9478.9805 | 9.479
A-ID-1-PT | 9.2543 | 0.96634 | 1.0374 | -4.3493 | 5.124 | 133047.206 | 133.0472 | 2660.9441 | 2076.165 | 478.1607 | 23.031 |  | 1881.2386 | 339.0852 | 18.0246
A-ID-2-PT | 5.9684 | 0.77586 | 1.0374 | -4.3493 | 4.9404 | 87174.0919 | 87.1741 | 1743.4818 |  |  |  | 1743.4818
A-ID-3-PT | 7.839 | 0.89426 | 1.0374 | -4.3493 | 5.0545 | 113376.1116 | 113.3761 | 2267.5222 |  |  |  | 2267.5222
A-ID-4-PT | 5.5755 | 0.74628 | 1.0374 | -4.3493 | 4.9119 | 81635.5881 | 81.6356 | 1632.7118 |  |  |  | 1632.7118
A-NY-1-PT | 2.2313 | 0.34856 | 1.0374 | -4.3493 | 4.5285 | 33766.9902 | 33.767 | 675.3398 | 530.895 | 120.4538 | 22.6888 | 675.3398 | 576.2677 | 97.0133 | 16.8348
A-NY-2-PT | 1.8782 | 0.27374 | 1.0374 | -4.3493 | 4.4564 | 28600.4897 | 28.6005 | 572.0098 |  |  |  | 572.0098
A-NY-3-PT | 1.5707 | 0.19609 | 1.0374 | -4.3493 | 4.3815 | 24072.6686 | 24.0727 | 481.4534 |  |  |  | 481.4534
A-NY-4-PT | 1.2784 | 0.10667 | 1.0374 | -4.3493 | 4.2953 | 19738.8447 | 19.7388 | 394.7769
A-ME-1-PT | 4.8554 | 0.68623 | 1.0374 | -4.3493 | 4.854 | 71447.3195 | 71.4473 | 1428.9464 | 1657.1826 | 336.6649 | 20.3155 | 1428.9464 | 1505.7884 | 180.2601 | 11.9711
A-ME-2-PT | 5.8557 | 0.76758 | 1.0374 | -4.3493 | 4.9324 | 85586.803 | 85.5868 | 1711.7361 |  |  |  | 1711.7361
A-ME-3-PT | 7.2797 | 0.86211 | 1.0374 | -4.3493 | 5.0235 | 105568.2532 | 105.5683 | 2111.3651
A-ME-4-PT | 4.6713 | 0.66944 | 1.0374 | -4.3493 | 4.8378 | 68834.1405 | 68.8341 | 1376.6828 |  |  |  | 1376.6828
Std-4 | 0.5861 | -0.23203 | 1.0374 | -4.3493 | 3.9688 | 9307.5893 | 9.3076
B-ID-1-PT | 1.5603 | 0.19321 | 1.0374 | -4.3493 | 4.3787 | 23919.0054 | 23.919 | 478.3801 | 518.7494 | 54.9786 | 10.5983 | 478.3801 | 492.5284 | 20.217 | 4.1047
B-ID-2-PT | 1.9648 | 0.29332 | 1.0374 | -4.3493 | 4.4752 | 29870.6185 | 29.8706 | 597.4124
B-ID-3-PT | 1.6867 | 0.22704 | 1.0374 | -4.3493 | 4.4114 | 25784.1746 | 25.7842 | 515.6835 |  |  |  | 515.6835
B-ID-4-PT | 1.5777 | 0.19802 | 1.0374 | -4.3493 | 4.3834 | 24176.0751 | 24.1761 | 483.5215 |  |  |  | 483.5215
B-NY-1-PT | 0.0134 | -1.8729 | 1.0374 | -4.3493 | 2.3871 | 243.852 | 0.24385 | 4.877 | 8.798 | 2.6984 | 30.6701 |  | 10.1049 | 0.82006 | 8.1155
B-NY-2-PT | 0.0306 | -1.5143 | 1.0374 | -4.3493 | 2.7328 | 540.523 | 0.54052 | 10.8105 |  |  |  | 10.8105
B-NY-3-PT | 0.0259 | -1.5867 | 1.0374 | -4.3493 | 2.663 | 460.2602 | 0.46026 | 9.2052 |  |  |  | 9.2052
B-NY-4-PT | 0.0291 | -1.5361 | 1.0374 | -4.3493 | 2.7118 | 514.959 | 0.51496 | 10.2992 |  |  |  | 10.2992
B-ME-1-PT | 1.0365 | 0.015569 | 1.0374 | -4.3493 | 4.2075 | 16125.3255 | 16.1253 | 322.5065 | 341.1363 | 18.299 | 5.3641 | 322.5065 | 333.1631 | 10.993 | 3.2996
B-ME-2-PT | 1.1787 | 0.071403 | 1.0374 | -4.3493 | 4.2613 | 18252.8026 | 18.2528 | 365.0561
B-ME-3-PT | 1.1098 | 0.045245 | 1.0374 | -4.3493 | 4.2361 | 17223.2083 | 17.2232 | 344.4642 |  |  |  | 344.4642
B-ME-4-PT | 1.0699 | 0.029343 | 1.0374 | -4.3493 | 4.2208 | 16625.9243 | 16.6259 | 332.5185 |  |  |  | 332.5185
Std-5 | 0.6115 | -0.2136 | 1.0374 | -4.3493 | 3.9866 | 9696.1139 | 9.6961